РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ
ЭТАП 8. ПОЛЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Версия 1.3 - исчерпывающий внешний и внутренний мастер-реестр в установленных границах этапа 8 по состоянию на 10.07.2026. Состав сформирован с учетом недублирования этапов 1-7.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Сетевая база | \\Desktop-1bsc5ke\1рабочие материалы пк Нейро |
| Позиции реестра | 297 |
| Внешние нормативные/объектовые позиции | 231 |
| Внутренние документы АКМБ | 66 |
| Смысловые подэтапы | 26 подэтапов: 8.1-8.26 |
| Контуры проверки полноты | 43 контура; закрыты по составу в границах этапа 8 после дополнения v1.3 |
| Аудит ссылок | 219 активных адресных гиперссылок на документы/карточки; 101 уникальный официальный URL; контрольные источники 8.25 указаны текстом без гиперссылок; ссылок на главные страницы как на документ нет. |
| Правило недублирования | Этапы 1-2: общие правовые и проектные документы; этап 3: универсальные обследования и приборы; этап 5-6: несущие и ограждающие конструкции, теплотехника; этап 7: кровли. В этапе 8 хранить предметные карточки применимости без второй копии мастер-файлов. |
| Статус полноты | ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ мастер-реестр v1.3 в принятых границах и на дату 10.07.2026. Добавлены недостающие документы по классификации сухих строительных смесей, цементным штукатурным смесям, затирочным составам, гидроизоляционным проникающим смесям, текущим стандартам на массивный, многослойный и щитовой паркет; уточнено изменение № 7 к СП 70.13330.2012. Новые документы и изменения после контрольной даты требуют плановой актуализации. |

Критические правила использования

• Не делать вывод о качестве пола без проверки основания, влажности и технологии подготовки.

• Не считать бухтение плитки самостоятельной причиной: проверять клеевой слой, контакт, основание и деформационные швы.

• Не делать вывод о скользкости без измерения или прямого нормативного основания.

• Не устанавливать причину трещин стяжки без анализа основания, армирования, толщины, усадки, сроков твердения и эксплуатации.

• Не оценивать отделку только по фотографии: нужна привязка к участку, освещению, основанию, влажности и способу проверки.

• Не оценивать промерзание окна без проверки отопления, вентиляции, влажности, точки росы, монтажного шва и режима эксплуатации.

• Производственные инструкции и технические листы использовать только для фактически примененной системы и только с подтверждением изготовителя.

• Современный норматив не применять ретроспективно без проверки редакции на дату проектирования, строительства или ремонта.

Классы записей и уровни источников

| Класс | Назначение |
| --- | --- |
| А | Профильное нормативное ядро этапа 8 |
| Б | Профильный или условно применимый документ |
| И | Исторический, замененный или переходный документ |
| X | Мастер-ссылка на другой этап без второй копии |
| F | Объектовый документ, паспорт, сертификат или первичные данные |
| К | Контрольный официальный источник |
| ВН | Внутренний документ АКМБ |

Уровни источников: P1 - адресная официальная публикация НПА; P2 - конкретная карточка государственного фонда стандартов; P3 - официальный ресурс государственного научного/экспертного учреждения; P4 - официальный документ изготовителя фактически примененной системы; K - контрольный официальный реестр. Общая страница сайта не считается ссылкой на конкретный документ. При отсутствии официального бесплатного полного текста использовать формулировку: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник».

8.1. Общие требования к полам

Контур раздела: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату исследования | Класс X. Применимость: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Публикация [P1] |
| 2 | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату исследования | Класс X. Применимость: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Публикация [P1] |
| 3 | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату исследования | Класс X. Применимость: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Публикация [P1] |
| 4 | Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации...» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату проектирования | Класс X. Применимость: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Публикация [P1] |
| 5 | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации...» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату работ | Класс X. Применимость: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Публикация [P1] |
| 6 | ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения по карточке | Класс X. Применимость: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 7 | ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 8 карточка применимости без второй копии | Класс X. Применимость: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Карточка; мастер этапа 3 |
| 8 | СП 29.13330.2011 «Полы» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения № 1-4 и последующие | Класс A. Применимость: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 9 | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения и поправки | Класс A. Применимость: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 10 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» | ДЕЙСТВУЕТ; мастер-файл этапа 5/6; учитывать изменения № 1, № 3-№ 7, включая изменение № 7 с 04.03.2025; в этапе 8 предметная применимость | Класс X. Применимость: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. Сохранить карточку основного документа и изменение № 7; при проверке использовать редакцию на дату проектирования, работ или исследования. | Карточка [P2] |
| 11 | СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 6; в этапе 8 предметная карточка | Класс X. Применимость: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Карточка; мастер этапа 6 |
| 12 | СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» | ДЕЙСТВУЕТ с 09.09.2025 | Класс X. Применимость: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 13 | СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения | Класс X. Применимость: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 14 | СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения | Класс X. Применимость: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 15 | СП 56.13330.2021 «Производственные здания» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс X. Применимость: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 16 | СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения | Класс X. Применимость: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: общие требования, тип пола, проект, состав слоев, безопасность, эксплуатационные воздействия. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Карточка [P2] |

8.1-А. Объектовые документы и первичные данные

Контур раздела: . Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Проектная и рабочая документация: ведомости полов, спецификации отделки, планы полов, разрезы и узлы примыканий | ОБЪЕКТОВЫЙ ПАКЕТ; комплектность, подлинность и относимость проверять по делу | Класс F. Используется для сопоставления проекта, факта, даты работ, партии материала, условий эксплуатации и результатов измерений. Не является нормативным документом, но является первичным источником по конкретному делу. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ\00_ОБЪЕКТОВЫЕ_ДАННЫЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, подписи, дату, источник получения, контрольную сумму, связь с объектом и ограничение применимости. | Объектовый пакет |
| 18 | Исполнительная документация: акты скрытых работ, журналы, исполнительные схемы, документы входного контроля | ОБЪЕКТОВЫЙ ПАКЕТ; комплектность, подлинность и относимость проверять по делу | Класс F. Используется для сопоставления проекта, факта, даты работ, партии материала, условий эксплуатации и результатов измерений. Не является нормативным документом, но является первичным источником по конкретному делу. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ\00_ОБЪЕКТОВЫЕ_ДАННЫЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, подписи, дату, источник получения, контрольную сумму, связь с объектом и ограничение применимости. | Объектовый пакет |
| 19 | Паспорта, декларации, сертификаты и протоколы испытаний фактически примененных материалов | ОБЪЕКТОВЫЙ ПАКЕТ; комплектность, подлинность и относимость проверять по делу | Класс F. Используется для сопоставления проекта, факта, даты работ, партии материала, условий эксплуатации и результатов измерений. Не является нормативным документом, но является первичным источником по конкретному делу. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ\00_ОБЪЕКТОВЫЕ_ДАННЫЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, подписи, дату, источник получения, контрольную сумму, связь с объектом и ограничение применимости. | Объектовый пакет |
| 20 | Технические листы, инструкции и системные альбомы изготовителя фактически примененной системы пола, отделки или окна | ОБЪЕКТОВЫЙ ПАКЕТ; комплектность, подлинность и относимость проверять по делу | Класс F. Используется для сопоставления проекта, факта, даты работ, партии материала, условий эксплуатации и результатов измерений. Не является нормативным документом, но является первичным источником по конкретному делу. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ\00_ОБЪЕКТОВЫЕ_ДАННЫЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, подписи, дату, источник получения, контрольную сумму, связь с объектом и ограничение применимости. | Объектовый пакет |
| 21 | Протоколы измерений на объекте: ровность, уклоны, влажность, адгезия, скользкость, тепловизионные съемки | ОБЪЕКТОВЫЙ ПАКЕТ; комплектность, подлинность и относимость проверять по делу | Класс F. Используется для сопоставления проекта, факта, даты работ, партии материала, условий эксплуатации и результатов измерений. Не является нормативным документом, но является первичным источником по конкретному делу. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ\00_ОБЪЕКТОВЫЕ_ДАННЫЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, подписи, дату, источник получения, контрольную сумму, связь с объектом и ограничение применимости. | Объектовый пакет |
| 22 | Фото- и видеофиксация дефектов с привязкой к помещению, оси, отметке, дате, погоде и условиям эксплуатации | ОБЪЕКТОВЫЙ ПАКЕТ; комплектность, подлинность и относимость проверять по делу | Класс F. Используется для сопоставления проекта, факта, даты работ, партии материала, условий эксплуатации и результатов измерений. Не является нормативным документом, но является первичным источником по конкретному делу. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ\00_ОБЪЕКТОВЫЕ_ДАННЫЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, подписи, дату, источник получения, контрольную сумму, связь с объектом и ограничение применимости. | Объектовый пакет |

8.2. Основания, подстилающие слои и стяжки

Контур раздела: основание, подстилающий слой, толщина, прочность, влажность, армирование, сроки твердения, трещины. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | СП 29.13330.2011 «Полы» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения № 1-4 и последующие | Класс A. Применимость: основание, подстилающий слой, толщина, прочность, влажность, армирование, сроки твердения, трещины. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: основание, подстилающий слой, толщина, прочность, влажность, армирование, сроки твердения, трещины. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Стяжки | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 24 | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения и поправки | Класс A. Применимость: основание, подстилающий слой, толщина, прочность, влажность, армирование, сроки твердения, трещины. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: основание, подстилающий слой, толщина, прочность, влажность, армирование, сроки твердения, трещины. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Стяжки | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 25 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» | ДЕЙСТВУЕТ; мастер-файл этапа 5/6; учитывать изменения № 1, № 3-№ 7, включая изменение № 7 с 04.03.2025; в этапе 8 предметная применимость | Класс X. Применимость: основание, подстилающий слой, толщина, прочность, влажность, армирование, сроки твердения, трещины. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: основание, подстилающий слой, толщина, прочность, влажность, армирование, сроки твердения, трещины. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Стяжки | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. Сохранить карточку основного документа и изменение № 7; при проверке использовать редакцию на дату проектирования, работ или исследования. | Карточка [P2] |
| 26 | ГОСТ 31358-2019 «Смеси сухие строительные напольные. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.05.2020; заменил ГОСТ 31358-2007 | Класс A. Применимость: основание, подстилающий слой, толщина, прочность, влажность, армирование, сроки твердения, трещины. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: основание, подстилающий слой, толщина, прочность, влажность, армирование, сроки твердения, трещины. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Стяжки | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 27 | ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Применимость: основание, подстилающий слой, толщина, прочность, влажность, армирование, сроки твердения, трещины. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: основание, подстилающий слой, толщина, прочность, влажность, армирование, сроки твердения, трещины. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Стяжки | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 28 | ГОСТ Р 58277-2018 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки 2024 г. | Класс B. Применимость: основание, подстилающий слой, толщина, прочность, влажность, армирование, сроки твердения, трещины. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: основание, подстилающий слой, толщина, прочность, влажность, армирование, сроки твердения, трещины. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Стяжки | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 29 | ГОСТ 5802-2024 «Растворы строительные. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил ГОСТ 5802-86 | Класс B. Применимость: основание, подстилающий слой, толщина, прочность, влажность, армирование, сроки твердения, трещины. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: основание, подстилающий слой, толщина, прочность, влажность, армирование, сроки твердения, трещины. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Стяжки | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 30 | ГОСТ Р 58767-2019 «Растворы строительные. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ как национальный переходный/связанный метод; применять с учетом ГОСТ 5802-2024 | Класс B. Применимость: основание, подстилающий слой, толщина, прочность, влажность, армирование, сроки твердения, трещины. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: основание, подстилающий слой, толщина, прочность, влажность, армирование, сроки твердения, трещины. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Стяжки | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 31 | ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; в РФ пользоваться также ГОСТ Р 58766-2019 по карточке | Класс B. Применимость: основание, подстилающий слой, толщина, прочность, влажность, армирование, сроки твердения, трещины. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: основание, подстилающий слой, толщина, прочность, влажность, армирование, сроки твердения, трещины. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Стяжки | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 32 | ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и изменения проверять по карточке | Класс B. Применимость: основание, подстилающий слой, толщина, прочность, влажность, армирование, сроки твердения, трещины. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: основание, подстилающий слой, толщина, прочность, влажность, армирование, сроки твердения, трещины. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Стяжки | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 33 | ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 и поправки | Класс B. Применимость: основание, подстилающий слой, толщина, прочность, влажность, армирование, сроки твердения, трещины. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: основание, подстилающий слой, толщина, прочность, влажность, армирование, сроки твердения, трещины. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Стяжки | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 34 | ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Применимость: основание, подстилающий слой, толщина, прочность, влажность, армирование, сроки твердения, трещины. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: основание, подстилающий слой, толщина, прочность, влажность, армирование, сроки твердения, трещины. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Стяжки | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 35 | ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки | Класс B. Применимость: основание, подстилающий слой, толщина, прочность, влажность, армирование, сроки твердения, трещины. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: основание, подстилающий слой, толщина, прочность, влажность, армирование, сроки твердения, трещины. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Стяжки | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 36 | ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить действующие поправки | Класс A/Б. Применимость: контроль прочности бетонных подстилающих слоев, плит и оснований под полы. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: прочность на сжатие, растяжение, изгиб контрольных образцов; связь с маркой/классом бетона и несущей способностью основания. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, обмеры, лабораторные или натурные испытания по области документа. Приборы/средства: рулетка, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, склерометр, адгезиметр, трибометр, тепловизор, тепломер, термогигрометр, шумомер/акустическая установка - по показателю. Типовые дефекты: недобор прочности, трещины, выкрашивание, разрушение основания, просадки. Возможные причины: нарушение проектного решения, состава материалов, подготовки основания, влажностного/температурного режима, крепления, швов, герметизации или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Стяжки | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 37 | ГОСТ 10181-2014 «Смеси бетонные. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправку 2021 г. | Класс A/Б. Применимость: контроль бетонных смесей для подстилающих слоев, оснований и бетонных полов до твердения. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: удобоукладываемость, среднюю плотность, пористость, расслаиваемость, температуру и сохраняемость свойств бетонной смеси. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, обмеры, лабораторные или натурные испытания по области документа. Приборы/средства: рулетка, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, склерометр, адгезиметр, трибометр, тепловизор, тепломер, термогигрометр, шумомер/акустическая установка - по показателю. Типовые дефекты: неравномерность основания, раковины, пустоты, трещины, пониженная прочность, отслоение последующих слоев. Возможные причины: нарушение проектного решения, состава материалов, подготовки основания, влажностного/температурного режима, крепления, швов, герметизации или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Стяжки | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 38 | ГОСТ Р 72256-2025 «Смеси сухие общестроительные на цементном вяжущем. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2026 | Класс A/Б. Применимость: сухие общестроительные смеси на цементном вяжущем для устройства стяжек. Нужен Нейро для проверки материала стяжки, раствора, требований приемки, хранения и безопасности. Контролировать: назначение смеси, прочность, подвижность, сроки твердения, условия применения, совместимость с основанием. Методы: анализ паспорта/сертификата, исполнительной документации, лабораторные испытания, вскрытия при необходимости. Приборы: средства отбора проб, лабораторное оборудование, влагомер, склерометр. Дефекты: трещины, пыление, выкрашивание, отслоение, недостаточная прочность. Причины: неверная смесь, нарушение дозировки воды, сроков твердения, влажностного режима или подготовки основания. Ограничение: не заменяет специальные стандарты на отдельные виды сухих смесей. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Стяжки | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 39 | ГОСТ 31189-2015 «Смеси сухие строительные. Классификация» | ДЕЙСТВУЕТ; введен с 01.10.2015; сохранить поправку | Класс Б. Нужен для классификации сухих строительных смесей, применяемых в стяжках, наливных полах, штукатурке, шпаклевке, клеевых и затирочных составах. Контролировать: тип смеси, назначение, вяжущее, область применения, соответствие паспорту и проекту. Методы: анализ маркировки, паспорта, декларации, технического листа и сопоставление с видом работ. Дефекты/риски: применение смеси не по назначению, несовместимость материалов, преждевременное разрушение слоя. Ограничение: стандарт классификационный, допустимые значения брать из профильного стандарта или технического листа. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Стяжки | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |

8.3. Наливные и промышленные полы

Контур раздела: наливной слой, промышленная нагрузка, износ, пыление, химическая стойкость, колесные нагрузки. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | СП 29.13330.2011 «Полы» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения № 1-4 и последующие | Класс A. Применимость: наливной слой, промышленная нагрузка, износ, пыление, химическая стойкость, колесные нагрузки. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: наливной слой, промышленная нагрузка, износ, пыление, химическая стойкость, колесные нагрузки. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Промышленные_полы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 41 | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения и поправки | Класс A. Применимость: наливной слой, промышленная нагрузка, износ, пыление, химическая стойкость, колесные нагрузки. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: наливной слой, промышленная нагрузка, износ, пыление, химическая стойкость, колесные нагрузки. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Промышленные_полы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 42 | СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения | Класс B. Применимость: наливной слой, промышленная нагрузка, износ, пыление, химическая стойкость, колесные нагрузки. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: наливной слой, промышленная нагрузка, износ, пыление, химическая стойкость, колесные нагрузки. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Промышленные_полы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 43 | ГОСТ 31358-2019 «Смеси сухие строительные напольные. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.05.2020; заменил ГОСТ 31358-2007 | Класс A. Применимость: наливной слой, промышленная нагрузка, износ, пыление, химическая стойкость, колесные нагрузки. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: наливной слой, промышленная нагрузка, износ, пыление, химическая стойкость, колесные нагрузки. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Промышленные_полы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 44 | ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Применимость: наливной слой, промышленная нагрузка, износ, пыление, химическая стойкость, колесные нагрузки. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: наливной слой, промышленная нагрузка, износ, пыление, химическая стойкость, колесные нагрузки. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Промышленные_полы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 45 | ГОСТ Р 58277-2018 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки 2024 г. | Класс B. Применимость: наливной слой, промышленная нагрузка, износ, пыление, химическая стойкость, колесные нагрузки. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: наливной слой, промышленная нагрузка, износ, пыление, химическая стойкость, колесные нагрузки. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Промышленные_полы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 46 | ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и изменения проверять по карточке | Класс B. Применимость: наливной слой, промышленная нагрузка, износ, пыление, химическая стойкость, колесные нагрузки. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: наливной слой, промышленная нагрузка, износ, пыление, химическая стойкость, колесные нагрузки. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Промышленные_полы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 47 | ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 и поправки | Класс B. Применимость: наливной слой, промышленная нагрузка, износ, пыление, химическая стойкость, колесные нагрузки. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: наливной слой, промышленная нагрузка, износ, пыление, химическая стойкость, колесные нагрузки. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Промышленные_полы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 48 | ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Применимость: наливной слой, промышленная нагрузка, износ, пыление, химическая стойкость, колесные нагрузки. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: наливной слой, промышленная нагрузка, износ, пыление, химическая стойкость, колесные нагрузки. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Промышленные_полы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 49 | ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки | Класс B. Применимость: наливной слой, промышленная нагрузка, износ, пыление, химическая стойкость, колесные нагрузки. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: наливной слой, промышленная нагрузка, износ, пыление, химическая стойкость, колесные нагрузки. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Промышленные_полы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 50 | ГОСТ Р 58899-2020 «Покрытия напольные. Требования безопасности и методы оценки соответствия» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Применимость: наливной слой, промышленная нагрузка, износ, пыление, химическая стойкость, колесные нагрузки. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: наливной слой, промышленная нагрузка, износ, пыление, химическая стойкость, колесные нагрузки. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Промышленные_полы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |

8.4. Плиточные покрытия

Контур раздела: керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, клеевой слой, пустоты, швы, уклоны. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | СП 29.13330.2011 «Полы» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения № 1-4 и последующие | Класс A. Применимость: керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, клеевой слой, пустоты, швы, уклоны. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, клеевой слой, пустоты, швы, уклоны. Методы: простукивание, вскрытие, оценка площади контакта, испытание адгезии/отрыва, проверка клеевого слоя. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Плиточные_покрытия | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 52 | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения и поправки | Класс A. Применимость: керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, клеевой слой, пустоты, швы, уклоны. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, клеевой слой, пустоты, швы, уклоны. Методы: простукивание, вскрытие, оценка площади контакта, испытание адгезии/отрыва, проверка клеевого слоя. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Плиточные_покрытия | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 53 | ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил ГОСТ 6141-91, ГОСТ 6787-2001, ГОСТ 13996-93 | Класс A. Применимость: керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, клеевой слой, пустоты, швы, уклоны. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, клеевой слой, пустоты, швы, уклоны. Методы: простукивание, вскрытие, оценка площади контакта, испытание адгезии/отрыва, проверка клеевого слоя. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Плиточные_покрытия | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 54 | ГОСТ 27180-2019 «Плитки керамические. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс A. Применимость: керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, клеевой слой, пустоты, швы, уклоны. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, клеевой слой, пустоты, швы, уклоны. Методы: простукивание, вскрытие, оценка площади контакта, испытание адгезии/отрыва, проверка клеевого слоя. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Плиточные_покрытия | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 55 | ГОСТ Р 56387-2018 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил ГОСТ Р 56387-2015 | Класс A. Применимость: керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, клеевой слой, пустоты, швы, уклоны. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, клеевой слой, пустоты, швы, уклоны. Методы: простукивание, вскрытие, оценка площади контакта, испытание адгезии/отрыва, проверка клеевого слоя. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Плиточные_покрытия | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 56 | ГОСТ Р 58277-2018 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки 2024 г. | Класс B. Применимость: керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, клеевой слой, пустоты, швы, уклоны. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, клеевой слой, пустоты, швы, уклоны. Методы: простукивание, вскрытие, оценка площади контакта, испытание адгезии/отрыва, проверка клеевого слоя. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Плиточные_покрытия | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 57 | ГОСТ 9480-2024 «Плиты облицовочные из природного камня. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2025; заменил ГОСТ 9480-2012 | Класс B. Применимость: керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, клеевой слой, пустоты, швы, уклоны. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, клеевой слой, пустоты, швы, уклоны. Методы: простукивание, вскрытие, оценка площади контакта, испытание адгезии/отрыва, проверка клеевого слоя. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Плиточные_покрытия | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 58 | ГОСТ 24099-2013 «Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Применимость: керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, клеевой слой, пустоты, швы, уклоны. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, клеевой слой, пустоты, швы, уклоны. Методы: простукивание, вскрытие, оценка площади контакта, испытание адгезии/отрыва, проверка клеевого слоя. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Плиточные_покрытия | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 59 | ГОСТ 30629-2011 «Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Применимость: керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, клеевой слой, пустоты, швы, уклоны. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, клеевой слой, пустоты, швы, уклоны. Методы: простукивание, вскрытие, оценка площади контакта, испытание адгезии/отрыва, проверка клеевого слоя. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Плиточные_покрытия | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |

8.5. Полимерные покрытия

Контур раздела: полимерные и полимерцементные покрытия, адгезия, износ, химическая стойкость, подготовка основания. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | СП 29.13330.2011 «Полы» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения № 1-4 и последующие | Класс A. Применимость: полимерные и полимерцементные покрытия, адгезия, износ, химическая стойкость, подготовка основания. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: полимерные и полимерцементные покрытия, адгезия, износ, химическая стойкость, подготовка основания. Методы: простукивание, вскрытие, оценка площади контакта, испытание адгезии/отрыва, проверка клеевого слоя. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Полимерные_покрытия | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 61 | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения и поправки | Класс A. Применимость: полимерные и полимерцементные покрытия, адгезия, износ, химическая стойкость, подготовка основания. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: полимерные и полимерцементные покрытия, адгезия, износ, химическая стойкость, подготовка основания. Методы: простукивание, вскрытие, оценка площади контакта, испытание адгезии/отрыва, проверка клеевого слоя. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Полимерные_покрытия | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 62 | СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения | Класс B. Применимость: полимерные и полимерцементные покрытия, адгезия, износ, химическая стойкость, подготовка основания. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: полимерные и полимерцементные покрытия, адгезия, износ, химическая стойкость, подготовка основания. Методы: простукивание, вскрытие, оценка площади контакта, испытание адгезии/отрыва, проверка клеевого слоя. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Полимерные_покрытия | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 63 | ГОСТ Р 58899-2020 «Покрытия напольные. Требования безопасности и методы оценки соответствия» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Применимость: полимерные и полимерцементные покрытия, адгезия, износ, химическая стойкость, подготовка основания. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: полимерные и полимерцементные покрытия, адгезия, износ, химическая стойкость, подготовка основания. Методы: простукивание, вскрытие, оценка площади контакта, испытание адгезии/отрыва, проверка клеевого слоя. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Полимерные_покрытия | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 64 | ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Применимость: полимерные и полимерцементные покрытия, адгезия, износ, химическая стойкость, подготовка основания. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: полимерные и полимерцементные покрытия, адгезия, износ, химическая стойкость, подготовка основания. Методы: простукивание, вскрытие, оценка площади контакта, испытание адгезии/отрыва, проверка клеевого слоя. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Полимерные_покрытия | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 65 | ГОСТ Р 58277-2018 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки 2024 г. | Класс B. Применимость: полимерные и полимерцементные покрытия, адгезия, износ, химическая стойкость, подготовка основания. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: полимерные и полимерцементные покрытия, адгезия, износ, химическая стойкость, подготовка основания. Методы: простукивание, вскрытие, оценка площади контакта, испытание адгезии/отрыва, проверка клеевого слоя. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Полимерные_покрытия | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |

8.6. Деревянные и рулонные покрытия

Контур раздела: доска, паркет, ламинат, линолеум, ПВХ-покрытия, ковровые и текстильные покрытия, влажность, коробление. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | СП 29.13330.2011 «Полы» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения № 1-4 и последующие | Класс A. Применимость: доска, паркет, ламинат, линолеум, ПВХ-покрытия, ковровые и текстильные покрытия, влажность, коробление. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: доска, паркет, ламинат, линолеум, ПВХ-покрытия, ковровые и текстильные покрытия, влажность, коробление. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Деревянные_полы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 67 | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения и поправки | Класс A. Применимость: доска, паркет, ламинат, линолеум, ПВХ-покрытия, ковровые и текстильные покрытия, влажность, коробление. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: доска, паркет, ламинат, линолеум, ПВХ-покрытия, ковровые и текстильные покрытия, влажность, коробление. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Деревянные_полы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 68 | ГОСТ Р 59654-2021 «Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил ГОСТ 8242-88 в РФ | Класс B. Применимость: доска, паркет, ламинат, линолеум, ПВХ-покрытия, ковровые и текстильные покрытия, влажность, коробление. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: доска, паркет, ламинат, линолеум, ПВХ-покрытия, ковровые и текстильные покрытия, влажность, коробление. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Деревянные_полы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 69 | ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения и поправки | Класс B. Применимость: доска, паркет, ламинат, линолеум, ПВХ-покрытия, ковровые и текстильные покрытия, влажность, коробление. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: доска, паркет, ламинат, линолеум, ПВХ-покрытия, ковровые и текстильные покрытия, влажность, коробление. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Деревянные_полы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 70 | ГОСТ 862.3-86 «Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия» | ЗАМЕНЕН; исторический для старых объектов | Класс И. Применимость: доска, паркет, ламинат, линолеум, ПВХ-покрытия, ковровые и текстильные покрытия, влажность, коробление. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: доска, паркет, ламинат, линолеум, ПВХ-покрытия, ковровые и текстильные покрытия, влажность, коробление. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Деревянные_полы | Сохранить как исторический/замененный документ для ретроспективной оценки старых объектов; не применять к новым работам без проверки даты. | Карточка [P2] |
| 71 | ГОСТ 32304-2013 «Ламинированные напольные покрытия... Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 2025 г. | Класс B. Применимость: доска, паркет, ламинат, линолеум, ПВХ-покрытия, ковровые и текстильные покрытия, влажность, коробление. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: доска, паркет, ламинат, линолеум, ПВХ-покрытия, ковровые и текстильные покрытия, влажность, коробление. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Деревянные_полы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 72 | ГОСТ 7251-2016 «Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Применимость: доска, паркет, ламинат, линолеум, ПВХ-покрытия, ковровые и текстильные покрытия, влажность, коробление. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: доска, паркет, ламинат, линолеум, ПВХ-покрытия, ковровые и текстильные покрытия, влажность, коробление. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Деревянные_полы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 73 | ГОСТ 18108-2016 «Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Применимость: доска, паркет, ламинат, линолеум, ПВХ-покрытия, ковровые и текстильные покрытия, влажность, коробление. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: доска, паркет, ламинат, линолеум, ПВХ-покрытия, ковровые и текстильные покрытия, влажность, коробление. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Деревянные_полы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 74 | ГОСТ 11529-2016 «Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Применимость: доска, паркет, ламинат, линолеум, ПВХ-покрытия, ковровые и текстильные покрытия, влажность, коробление. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: доска, паркет, ламинат, линолеум, ПВХ-покрытия, ковровые и текстильные покрытия, влажность, коробление. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Деревянные_полы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 75 | ГОСТ Р 58899-2020 «Покрытия напольные. Требования безопасности и методы оценки соответствия» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Применимость: доска, паркет, ламинат, линолеум, ПВХ-покрытия, ковровые и текстильные покрытия, влажность, коробление. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: доска, паркет, ламинат, линолеум, ПВХ-покрытия, ковровые и текстильные покрытия, влажность, коробление. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Деревянные_полы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 76 | ГОСТ Р 58211-2018 «Клеи для напольных покрытий. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.03.2019 | Класс A/Б. Применимость: клеевое крепление рулонных, плиточных, ПВХ, каучуковых, резиновых, текстильных покрытий, линолеума и паркета к основаниям. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: клеевое соединение «покрытие - основание», совместимость клея, основание, влажность, прочность сцепления. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, обмеры, лабораторные или натурные испытания по области документа. Приборы/средства: рулетка, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, склерометр, адгезиметр, трибометр, тепловизор, тепломер, термогигрометр, шумомер/акустическая установка - по показателю. Типовые дефекты: отслоение, пузыри, волны, сдвиг покрытия, раскрытие швов, запахи/нарушение эксплуатации. Возможные причины: нарушение проектного решения, состава материалов, подготовки основания, влажностного/температурного режима, крепления, швов, герметизации или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Рулонные_покрытия | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 77 | ГОСТ Р 70048-2022 «Покрытия напольные эластичные гомогенные поливинилхлоридные. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; введен впервые | Класс A/Б. Применимость: гомогенные ПВХ-покрытия в рулонах и плитке. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: классификацию, маркировку, показатели качества и методы испытаний ПВХ-покрытий. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, обмеры, лабораторные или натурные испытания по области документа. Приборы/средства: рулетка, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, склерометр, адгезиметр, трибометр, тепловизор, тепломер, термогигрометр, шумомер/акустическая установка - по показателю. Типовые дефекты: истирание, деформация, раскрытие швов, вздутия, несоответствие классу применения, нарушение безопасности. Возможные причины: нарушение проектного решения, состава материалов, подготовки основания, влажностного/температурного режима, крепления, швов, герметизации или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Рулонные_покрытия | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 78 | ГОСТ ISO 2424-2015 «Покрытия текстильные напольные. Словарь» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2017 | Класс A/Б. Применимость: идентификация ковровых и иных текстильных напольных покрытий. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: термины, разновидности и признаки текстильных покрытий для корректной классификации дефекта. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, обмеры, лабораторные или натурные испытания по области документа. Приборы/средства: рулетка, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, склерометр, адгезиметр, трибометр, тепловизор, тепломер, термогигрометр, шумомер/акустическая установка - по показателю. Типовые дефекты: ошибка идентификации покрытия, неверный выбор метода проверки, некорректная оценка износа или эксплуатации. Возможные причины: нарушение проектного решения, состава материалов, подготовки основания, влажностного/температурного режима, крепления, швов, герметизации или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Рулонные_покрытия | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 79 | ГОСТ Р ИСО 19322-2022 «Покрытия напольные эластичные на основе термопластичных полимеров. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки | Класс A/Б. Применимость: эластичные термопластичные напольные покрытия в рулонах, плитках и пластинах. Нужен для идентификации ПВХ/виниловых покрытий, класса эксплуатации, маркировки и технических характеристик. Контролировать: вид покрытия, слой износа, размеры, стойкость к царапанию, назначение по интенсивности использования. Методы: анализ маркировки, паспорта, замеры, осмотр дефектов, сопоставление с проектом. Дефекты: вздутия, волны, усадка, разрывы, истирание, отслоение. Причины: неверный класс покрытия, влажное основание, неподходящий клей, нарушение температурного режима. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Рулонные_покрытия | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 80 | ГОСТ 32088-2013 «Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые напольные. Воспламеняемость. Метод определения и классификация» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс Б. Применимость: ковровые и текстильные напольные покрытия, включая полуфабрикаты машинного производства. Нужен для пожарно-технической характеристики ковровых покрытий и оценки безопасности применения. Контролировать: группа легковоспламеняемости, наличие протокола испытаний, маркировка, область применения. Методы: анализ паспорта и протоколов, при споре - лабораторные испытания. Дефекты/риски: несоответствие пожарным требованиям, применение не того материала. Ограничение: стандарт оценивает воспламеняемость, а не качество укладки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Рулонные_покрытия | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 81 | ГОСТ 862.1-2020 «Изделия паркетные. Паркет массивный. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; введен с 01.03.2023; заменил ГОСТ 862.1-85; сохранить поправку ИУС 6-2023 | Класс А/Б. Нужен для массивного паркета: идентификация изделия, требования к планкам, приемка, методы контроля, маркировка, хранение. Контролировать: вид паркета, геометрию, влажность древесины, коробление, щели, отслоение, соответствие помещения и режима эксплуатации. Методы: анализ паспорта, маркировки, обмеры, влагометрия, визуальное обследование. Дефекты: щели, коробление, скрип, вздутие, расхождение планок. Причины: влажность основания/древесины, нарушение режима, неправильное крепление или клей. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Деревянные_полы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 82 | ГОСТ 862.3-2020 «Изделия паркетные. Паркет многослойный. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; введен с 01.03.2023; заменил ГОСТ 862.3-86; сохранить поправку ИУС 6-2023 | Класс А/Б. Нужен для многослойного паркета и ретроспективной связи с замененным ГОСТ 862.3-86. Контролировать: конструкцию многослойной доски, геометрию, качество лицевого слоя, влажность, коробление, щели, соответствие проекту и условиям эксплуатации. Методы: анализ паспорта, маркировки, обмеры, влагометрия, визуальный контроль. Дефекты: расслоение, коробление, щели, скрип, вздутия. Причины: нарушение влажностного режима, основания, клея, зазоров или эксплуатации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Деревянные_полы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 83 | ГОСТ 862.4-2020 «Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; введен с 01.03.2023; заменил ГОСТ 862.4-87 | Класс А/Б. Нужен для щитового паркета: требования к щитам, ламелям, геометрии, приемке и методам контроля. Контролировать: тип щита, размеры, зазоры, ровность, влажность, крепление, совместимость с основанием. Методы: анализ документации, обмеры, влагометрия, визуальный контроль, при необходимости вскрытия. Дефекты: щели, коробление, скрип, отслоение, просадки. Причины: неровное/влажное основание, отсутствие зазоров, нарушение технологии монтажа или эксплуатации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Деревянные_полы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |

8.7. Уклоны, ровность, сцепление и скользкость

Контур раздела: уклоны, просветы под рейкой, перепады, адгезия, шероховатость, коэффициент трения, безопасность. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | СП 29.13330.2011 «Полы» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения № 1-4 и последующие | Класс A. Применимость: уклоны, просветы под рейкой, перепады, адгезия, шероховатость, коэффициент трения, безопасность. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: уклоны, просветы под рейкой, перепады, адгезия, шероховатость, коэффициент трения, безопасность. Методы: измерение сопротивления скольжению профильным или маятниковым методом/трибометром при установленном состоянии поверхности. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Уклоны_и_ровность | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 85 | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения и поправки | Класс A. Применимость: уклоны, просветы под рейкой, перепады, адгезия, шероховатость, коэффициент трения, безопасность. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: уклоны, просветы под рейкой, перепады, адгезия, шероховатость, коэффициент трения, безопасность. Методы: измерение сопротивления скольжению профильным или маятниковым методом/трибометром при установленном состоянии поверхности. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Уклоны_и_ровность | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 86 | ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 8 карточка применимости без второй копии | Класс X. Применимость: уклоны, просветы под рейкой, перепады, адгезия, шероховатость, коэффициент трения, безопасность. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: уклоны, просветы под рейкой, перепады, адгезия, шероховатость, коэффициент трения, безопасность. Методы: измерение сопротивления скольжению профильным или маятниковым методом/трибометром при установленном состоянии поверхности. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Уклоны_и_ровность | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Карточка; мастер этапа 3 |
| 87 | ГОСТ Р 58277-2018 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки 2024 г. | Класс B. Применимость: уклоны, просветы под рейкой, перепады, адгезия, шероховатость, коэффициент трения, безопасность. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: уклоны, просветы под рейкой, перепады, адгезия, шероховатость, коэффициент трения, безопасность. Методы: измерение сопротивления скольжению профильным или маятниковым методом/трибометром при установленном состоянии поверхности. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Уклоны_и_ровность | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 88 | ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки | Класс B. Применимость: уклоны, просветы под рейкой, перепады, адгезия, шероховатость, коэффициент трения, безопасность. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: уклоны, просветы под рейкой, перепады, адгезия, шероховатость, коэффициент трения, безопасность. Методы: измерение сопротивления скольжению профильным или маятниковым методом/трибометром при установленном состоянии поверхности. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Уклоны_и_ровность | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 89 | ГОСТ 27180-2019 «Плитки керамические. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс A. Применимость: уклоны, просветы под рейкой, перепады, адгезия, шероховатость, коэффициент трения, безопасность. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: уклоны, просветы под рейкой, перепады, адгезия, шероховатость, коэффициент трения, безопасность. Методы: измерение сопротивления скольжению профильным или маятниковым методом/трибометром при установленном состоянии поверхности. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Уклоны_и_ровность | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 90 | ГОСТ Р 58899-2020 «Покрытия напольные. Требования безопасности и методы оценки соответствия» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Применимость: уклоны, просветы под рейкой, перепады, адгезия, шероховатость, коэффициент трения, безопасность. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: уклоны, просветы под рейкой, перепады, адгезия, шероховатость, коэффициент трения, безопасность. Методы: измерение сопротивления скольжению профильным или маятниковым методом/трибометром при установленном состоянии поверхности. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Уклоны_и_ровность | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 91 | ГОСТ Р 56379-2015 «Полы. Метод испытания несущей способности» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2015 | Класс A/Б. Применимость: натурная проверка несущей способности полов с покрытиями из линолеума, ламината, плитки, камня, древесины, полимерных и бетонных покрытий. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: сопротивление сосредоточенной нагрузке, деформации, разрушение покрытия и основания. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, обмеры, лабораторные или натурные испытания по области документа. Приборы/средства: рулетка, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, склерометр, адгезиметр, трибометр, тепловизор, тепломер, термогигрометр, шумомер/акустическая установка - по показателю. Типовые дефекты: продавливание, трещины, отслоение, разрушение стяжки, просадка и недопустимая деформация. Возможные причины: нарушение проектного решения, состава материалов, подготовки основания, влажностного/температурного режима, крепления, швов, герметизации или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Уклоны_и_ровность | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |

8.8. Деформационные швы

Контур раздела: усадочные, температурные и компенсационные швы, примыкания к стенам, плинтусы, герметизация. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | СП 29.13330.2011 «Полы» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения № 1-4 и последующие | Класс A. Применимость: усадочные, температурные и компенсационные швы, примыкания к стенам, плинтусы, герметизация. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: усадочные, температурные и компенсационные швы, примыкания к стенам, плинтусы, герметизация. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Деформационные_швы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 93 | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения и поправки | Класс A. Применимость: усадочные, температурные и компенсационные швы, примыкания к стенам, плинтусы, герметизация. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: усадочные, температурные и компенсационные швы, примыкания к стенам, плинтусы, герметизация. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Деформационные_швы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 94 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» | ДЕЙСТВУЕТ; мастер-файл этапа 5/6; учитывать изменения № 1, № 3-№ 7, включая изменение № 7 с 04.03.2025; в этапе 8 предметная применимость | Класс X. Применимость: усадочные, температурные и компенсационные швы, примыкания к стенам, плинтусы, герметизация. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: усадочные, температурные и компенсационные швы, примыкания к стенам, плинтусы, герметизация. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Деформационные_швы | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. Сохранить карточку основного документа и изменение № 7; при проверке использовать редакцию на дату проектирования, работ или исследования. | Карточка [P2] |
| 95 | СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения | Класс B. Применимость: усадочные, температурные и компенсационные швы, примыкания к стенам, плинтусы, герметизация. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: усадочные, температурные и компенсационные швы, примыкания к стенам, плинтусы, герметизация. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Деформационные_швы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |

8.9. Гидроизоляция полов и мокрых помещений

Контур раздела: мокрые помещения, гидроизоляция под плиткой, примыкания, трапы, уклоны, протечки. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | СП 29.13330.2011 «Полы» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения № 1-4 и последующие | Класс A. Применимость: мокрые помещения, гидроизоляция под плиткой, примыкания, трапы, уклоны, протечки. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: мокрые помещения, гидроизоляция под плиткой, примыкания, трапы, уклоны, протечки. Методы: простукивание, вскрытие, оценка площади контакта, испытание адгезии/отрыва, проверка клеевого слоя. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Гидроизоляция_мокрых_помещений | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 97 | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения и поправки | Класс A. Применимость: мокрые помещения, гидроизоляция под плиткой, примыкания, трапы, уклоны, протечки. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: мокрые помещения, гидроизоляция под плиткой, примыкания, трапы, уклоны, протечки. Методы: простукивание, вскрытие, оценка площади контакта, испытание адгезии/отрыва, проверка клеевого слоя. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Гидроизоляция_мокрых_помещений | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 98 | СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения № 1-3 | Класс B. Применимость: мокрые помещения, гидроизоляция под плиткой, примыкания, трапы, уклоны, протечки. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: мокрые помещения, гидроизоляция под плиткой, примыкания, трапы, уклоны, протечки. Методы: простукивание, вскрытие, оценка площади контакта, испытание адгезии/отрыва, проверка клеевого слоя. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Гидроизоляция_мокрых_помещений | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 99 | ГОСТ Р 56387-2018 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил ГОСТ Р 56387-2015 | Класс A. Применимость: мокрые помещения, гидроизоляция под плиткой, примыкания, трапы, уклоны, протечки. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: мокрые помещения, гидроизоляция под плиткой, примыкания, трапы, уклоны, протечки. Методы: простукивание, вскрытие, оценка площади контакта, испытание адгезии/отрыва, проверка клеевого слоя. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Гидроизоляция_мокрых_помещений | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 100 | ГОСТ 27180-2019 «Плитки керамические. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс A. Применимость: мокрые помещения, гидроизоляция под плиткой, примыкания, трапы, уклоны, протечки. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: мокрые помещения, гидроизоляция под плиткой, примыкания, трапы, уклоны, протечки. Методы: простукивание, вскрытие, оценка площади контакта, испытание адгезии/отрыва, проверка клеевого слоя. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Гидроизоляция_мокрых_помещений | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 101 | ГОСТ 34669-2020 «Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; введен с 01.05.2021; сохранить поправки | Класс Б. Нужен для гидроизоляции мокрых помещений и бетонных оснований, когда применены проникающие смеси. Контролировать: тип смеси, основание, водонепроницаемость, область применения, подготовку основания, совместимость с последующими слоями пола/плитки. Методы: анализ паспорта, технического листа, актов скрытых работ, осмотр, при необходимости лабораторные/натурные проверки. Дефекты: протечки, намокание стяжки, отслоение плитки, разрушение слоя. Причины: неверный материал, плохая подготовка основания, нарушение увлажнения/выдержки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ПОЛЫ\Гидроизоляция_мокрых_помещений | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 102 | ГОСТ Р 56703-2015 «Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие капиллярные на цементном вяжущем. Технические условия» | ОТМЕНЕН; введен с 01.04.2016; на территории РФ пользоваться ГОСТ 34669-2020; исторический для старых объектов | Класс И. Нужен для ретроспективной оценки работ, выполненных в период действия стандарта, и для проверки старых паспортов/сертификатов на проникающие гидроизоляционные смеси. Контролировать: дату проектирования и работ, фактически примененный материал, область применения и цепочку замены. Ограничение: не применять к новым работам вместо ГОСТ 34669-2020. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить как исторический/замененный документ для ретроспективной оценки старых объектов; не применять к новым работам без проверки даты. | Карточка [P2] |

8.10. Штукатурные работы

Контур раздела: штукатурка, основание, грунтование, толщина, ровность, трещины, отслоение, высолы. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения и поправки | Класс A. Применимость: штукатурка, основание, грунтование, толщина, ровность, трещины, отслоение, высолы. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: штукатурка, основание, грунтование, толщина, ровность, трещины, отслоение, высолы. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Штукатурка | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 104 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» | ДЕЙСТВУЕТ; мастер-файл этапа 5/6; учитывать изменения № 1, № 3-№ 7, включая изменение № 7 с 04.03.2025; в этапе 8 предметная применимость | Класс X. Применимость: штукатурка, основание, грунтование, толщина, ровность, трещины, отслоение, высолы. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: штукатурка, основание, грунтование, толщина, ровность, трещины, отслоение, высолы. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Штукатурка | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. Сохранить карточку основного документа и изменение № 7; при проверке использовать редакцию на дату проектирования, работ или исследования. | Карточка [P2] |
| 105 | ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; в РФ пользоваться также ГОСТ Р 58766-2019 по карточке | Класс B. Применимость: штукатурка, основание, грунтование, толщина, ровность, трещины, отслоение, высолы. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: штукатурка, основание, грунтование, толщина, ровность, трещины, отслоение, высолы. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Штукатурка | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 106 | ГОСТ 5802-2024 «Растворы строительные. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил ГОСТ 5802-86 | Класс B. Применимость: штукатурка, основание, грунтование, толщина, ровность, трещины, отслоение, высолы. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: штукатурка, основание, грунтование, толщина, ровность, трещины, отслоение, высолы. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Штукатурка | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 107 | ГОСТ Р 58767-2019 «Растворы строительные. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ как национальный переходный/связанный метод; применять с учетом ГОСТ 5802-2024 | Класс B. Применимость: штукатурка, основание, грунтование, толщина, ровность, трещины, отслоение, высолы. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: штукатурка, основание, грунтование, толщина, ровность, трещины, отслоение, высолы. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Штукатурка | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 108 | ГОСТ Р 58279-2024 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2025; заменил ГОСТ Р 58279-2018 | Класс A. Применимость: штукатурка, основание, грунтование, толщина, ровность, трещины, отслоение, высолы. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: штукатурка, основание, грунтование, толщина, ровность, трещины, отслоение, высолы. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Штукатурка | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 109 | ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия» | УТРАТИЛ СИЛУ в РФ; исторический, заменен ГОСТ Р 58279-2018/2024 | Класс И. Применимость: штукатурка, основание, грунтование, толщина, ровность, трещины, отслоение, высолы. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: штукатурка, основание, грунтование, толщина, ровность, трещины, отслоение, высолы. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Штукатурка | Сохранить как исторический/замененный документ для ретроспективной оценки старых объектов; не применять к новым работам без проверки даты. | Карточка [P2] |
| 110 | ГОСТ Р 58277-2018 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки 2024 г. | Класс B. Применимость: штукатурка, основание, грунтование, толщина, ровность, трещины, отслоение, высолы. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: штукатурка, основание, грунтование, толщина, ровность, трещины, отслоение, высолы. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Штукатурка | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 111 | ГОСТ Р 58276-2018 «Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ на 10.07.2026; учесть замену ГОСТ Р 58276-2025 с 01.10.2026 | Класс A/Б. Применимость: гипсовые сухие смеси для внутренних работ, включая штукатурные и шпаклевочные составы. Нужен для проверки адгезии, прочности, стойкости к трещинообразованию, водоудерживающей способности, подвижности и влажности. Методы: лабораторные испытания сухих, растворных и затвердевших смесей; анализ паспортов и протоколов. Дефекты: трещины, отслоение, низкая адгезия, шлифуемость/рыхлость. Причины: неверная смесь, нарушение воды затворения, сроков высыхания или подготовки основания. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Штукатурка | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 112 | ГОСТ Р 58276-2025 «Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. Методы испытаний» | ПРИНЯТ; вводится с 01.10.2026; заменить ГОСТ Р 58276-2018 после вступления в силу | Класс И/Б. Переходный документ для будущей актуализации методов испытаний гипсовых сухих смесей. Нужен для цепочки замены и недопущения смешения редакций при экспертизе работ после 01.10.2026. Контролировать: дату работ, применимую редакцию, поправки, методы испытаний сухих и растворных смесей. Ограничение: к работам до вступления в силу применять только при досрочном/прямом основании либо как будущий ориентир. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку, будущую редакцию, поправку и связь замены с ГОСТ Р 58276-2018. Не смешивать редакции. | Карточка [P2] |
| 113 | ГОСТ 33083-2014 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; введен с 01.07.2015; применяется для внутренних и наружных работ | Класс А/Б. Нужен для цементных штукатурных смесей, включая фасадную и внутреннюю штукатурку. Контролировать: тип смеси, назначение, толщину слоя, прочность, адгезию, подготовку основания, условия твердения и высыхания. Методы: анализ документации, паспорта, технического листа, визуальный контроль, обмеры, проверка сцепления/прочности по применимой методике. Дефекты: трещины, отслоение, бухтение, высолы, выкрашивание. Причины: неправильная смесь, основание, грунтование, толщина слоя, влажность или мороз. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Штукатурка | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |

8.11. Шпаклевочные и окрасочные работы

Контур раздела: шпаклевка, подготовка основания, окраска, укрывистость, наплывы, отслоение, растрескивание. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения и поправки | Класс A. Применимость: шпаклевка, подготовка основания, окраска, укрывистость, наплывы, отслоение, растрескивание. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: шпаклевка, подготовка основания, окраска, укрывистость, наплывы, отслоение, растрескивание. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Окраска | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 115 | ГОСТ Р 58275-2024 «Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил ГОСТ Р 58275-2018 | Класс B. Применимость: шпаклевка, подготовка основания, окраска, укрывистость, наплывы, отслоение, растрескивание. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: шпаклевка, подготовка основания, окраска, укрывистость, наплывы, отслоение, растрескивание. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Окраска | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 116 | ГОСТ Р 58277-2018 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки 2024 г. | Класс B. Применимость: шпаклевка, подготовка основания, окраска, укрывистость, наплывы, отслоение, растрескивание. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: шпаклевка, подготовка основания, окраска, укрывистость, наплывы, отслоение, растрескивание. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Окраска | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 117 | ГОСТ Р 52020-2003 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ на 10.07.2026; учесть будущую замену ГОСТ 35355-2026 | Класс B. Применимость: шпаклевка, подготовка основания, окраска, укрывистость, наплывы, отслоение, растрескивание. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: шпаклевка, подготовка основания, окраска, укрывистость, наплывы, отслоение, растрескивание. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Окраска | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 118 | ГОСТ 25129-2020 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки | Класс B. Применимость: шпаклевка, подготовка основания, окраска, укрывистость, наплывы, отслоение, растрескивание. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: шпаклевка, подготовка основания, окраска, укрывистость, наплывы, отслоение, растрескивание. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Окраска | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 119 | ГОСТ 33699-2015 «Смеси сухие строительные шпатлевочные на цементном вяжущем. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2016 | Класс A. Применимость: цементные шпатлевочные смеси для наружных и внутренних работ, основания под окраску и декоративные покрытия. Нужен для оценки состава, назначения, технических требований, приемки и методов испытаний. Контролировать: прочность, адгезию, трещиностойкость, пригодность для наружных/внутренних работ, подготовку основания. Методы: анализ паспорта, протоколов, лабораторные испытания, визуальный контроль. Дефекты: трещины, отслоение, выкрашивание, высолы, пятна. Причины: несовместимость материалов, влажное основание, нарушение толщины слоя и сроков высыхания. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Шпаклевка | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 120 | ГОСТ Р 58278-2024 «Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил ГОСТ Р 58278-2018 | Класс A. Применимость: гипсовые шпатлевочные смеси для окончательного выравнивания вертикальных и горизонтальных поверхностей перед финишной отделкой. Нужен для оценки шпатлевки под окраску, обои и декоративные покрытия. Контролировать: область применения, толщину слоя, адгезию, трещиностойкость, шлифуемость, водостойкость при наличии требований. Методы: анализ паспорта, протоколов, лабораторные испытания, визуальный контроль. Дефекты: трещины, отслоение, рыхлость, пятна, неровность. Причины: нарушение грунтования, влажности, высыхания и совместимости. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Шпаклевка | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |

8.12. Обойные работы

Контур раздела: обои, подготовка основания, стыки, вздутия, отслоение, пятна, рисунок. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения и поправки | Класс A. Применимость: обои, подготовка основания, стыки, вздутия, отслоение, пятна, рисунок. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: обои, подготовка основания, стыки, вздутия, отслоение, пятна, рисунок. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Обои | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 122 | ГОСТ 6810-2002 «Обои. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и изменения проверять по карточке | Класс B. Применимость: обои, подготовка основания, стыки, вздутия, отслоение, пятна, рисунок. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: обои, подготовка основания, стыки, вздутия, отслоение, пятна, рисунок. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Обои | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 123 | ГОСТ Р 52020-2003 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ на 10.07.2026; учесть будущую замену ГОСТ 35355-2026 | Класс B. Применимость: обои, подготовка основания, стыки, вздутия, отслоение, пятна, рисунок. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: обои, подготовка основания, стыки, вздутия, отслоение, пятна, рисунок. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Обои | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 124 | ГОСТ 6810-2026 «Обои. Технические условия» | ПРИНЯТ; переходный будущий документ, дату применения проверять по карточке | Класс A/Б. Применимость: будущая и переходная оценка бумажных, виниловых, текстильных и флизелиновых обоев, бордюров и фризов. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: вид обоев, назначение, требования к качеству, маркировке и применимости. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, обмеры, лабораторные или натурные испытания по области документа. Приборы/средства: рулетка, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, склерометр, адгезиметр, трибометр, тепловизор, тепломер, термогигрометр, шумомер/акустическая установка - по показателю. Типовые дефекты: отслоение, пятна, пузыри, несовместимость с основанием, нарушение геометрии рисунка. Возможные причины: нарушение проектного решения, состава материалов, подготовки основания, влажностного/температурного режима, крепления, швов, герметизации или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Обои | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 125 | ГОСТ 35349-2026 «Обои. Методы испытаний» | ПРИНЯТ; вводится с 01.07.2027 с правом досрочного применения | Класс И/Б. Применимость: методы испытаний обоев, бордюров и фризов. Нужен для будущей проверки водостойкости, устойчивости к мытью, истиранию, прямолинейности, дефектов материала и спорной причины пятен/отслоений. Контролировать: дату работ, возможность досрочного применения, протокол испытаний, применимую редакцию. Ограничение: до даты обязательного введения не подменяет действующие требования без основания. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Обои | Сохранить карточку, текст при наличии, дату введения и связь с действующими документами по обоям. | Карточка [P2] |
| 126 | ГОСТ 6749-2005 «Бумага-основа для обоев. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправку 2026 г. | Класс Б. Применимость: бумага-основа для отделочных материалов на бумажной основе. Нужен при споре о материальном дефекте обоев, пятнах, разрывах, расслоении, влажностной деформации и качестве основы, если предмет исследования затрагивает свойства самих обоев. Методы: анализ маркировки, паспорта, сертификата, лабораторные испытания материала. Ограничение: не устанавливает качество наклейки и подготовки основания. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Обои | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |

8.13. Облицовочные работы

Контур раздела: стеновая облицовка плиткой и камнем, клей, затирка, пустоты, отслоение, швы. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения и поправки | Класс A. Применимость: стеновая облицовка плиткой и камнем, клей, затирка, пустоты, отслоение, швы. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: стеновая облицовка плиткой и камнем, клей, затирка, пустоты, отслоение, швы. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Облицовка | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 128 | ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил ГОСТ 6141-91, ГОСТ 6787-2001, ГОСТ 13996-93 | Класс A. Применимость: стеновая облицовка плиткой и камнем, клей, затирка, пустоты, отслоение, швы. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: стеновая облицовка плиткой и камнем, клей, затирка, пустоты, отслоение, швы. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Облицовка | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 129 | ГОСТ 27180-2019 «Плитки керамические. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс A. Применимость: стеновая облицовка плиткой и камнем, клей, затирка, пустоты, отслоение, швы. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: стеновая облицовка плиткой и камнем, клей, затирка, пустоты, отслоение, швы. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Облицовка | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 130 | ГОСТ Р 56387-2018 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил ГОСТ Р 56387-2015 | Класс A. Применимость: стеновая облицовка плиткой и камнем, клей, затирка, пустоты, отслоение, швы. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: стеновая облицовка плиткой и камнем, клей, затирка, пустоты, отслоение, швы. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Облицовка | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 131 | ГОСТ 9480-2024 «Плиты облицовочные из природного камня. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2025; заменил ГОСТ 9480-2012 | Класс B. Применимость: стеновая облицовка плиткой и камнем, клей, затирка, пустоты, отслоение, швы. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: стеновая облицовка плиткой и камнем, клей, затирка, пустоты, отслоение, швы. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Облицовка | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 132 | ГОСТ 24099-2013 «Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Применимость: стеновая облицовка плиткой и камнем, клей, затирка, пустоты, отслоение, швы. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: стеновая облицовка плиткой и камнем, клей, затирка, пустоты, отслоение, швы. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Облицовка | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 133 | ГОСТ 30629-2011 «Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Применимость: стеновая облицовка плиткой и камнем, клей, затирка, пустоты, отслоение, швы. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: стеновая облицовка плиткой и камнем, клей, затирка, пустоты, отслоение, швы. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Облицовка | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 134 | ГОСТ Р 58271-2018 «Смеси сухие затирочные. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; введен с 01.04.2019 | Класс А/Б. Нужен для затирочных составов межплиточных швов при плиточной облицовке стен и полов внутри и снаружи зданий. Контролировать: ширину и заполнение швов, назначение затирки, водостойкость, совместимость с плиткой/камнем и условия эксплуатации. Методы: анализ паспорта, технического листа, визуальный контроль, обмеры швов, при споре лабораторные испытания. Дефекты: растрескивание, выкрашивание, высолы, загрязнение, водопроницаемость швов. Причины: неверный состав, нарушение пропорций воды, ранняя эксплуатация, движение основания или химическое воздействие. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Облицовка | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |

8.14. Подвесные потолки

Контур раздела: каркас, подвесы, крепления, гипсокартон, кассеты, реечные потолки, провисание, трещины. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения и поправки | Класс A. Применимость: каркас, подвесы, крепления, гипсокартон, кассеты, реечные потолки, провисание, трещины. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: каркас, подвесы, крепления, гипсокартон, кассеты, реечные потолки, провисание, трещины. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Подвесные_потолки | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 136 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» | ДЕЙСТВУЕТ; мастер-файл этапа 5/6; учитывать изменения № 1, № 3-№ 7, включая изменение № 7 с 04.03.2025; в этапе 8 предметная применимость | Класс X. Применимость: каркас, подвесы, крепления, гипсокартон, кассеты, реечные потолки, провисание, трещины. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: каркас, подвесы, крепления, гипсокартон, кассеты, реечные потолки, провисание, трещины. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Подвесные_потолки | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. Сохранить карточку основного документа и изменение № 7; при проверке использовать редакцию на дату проектирования, работ или исследования. | Карточка [P2] |
| 137 | ГОСТ 6266-97 «Листы гипсокартонные. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки | Класс B. Применимость: каркас, подвесы, крепления, гипсокартон, кассеты, реечные потолки, провисание, трещины. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: каркас, подвесы, крепления, гипсокартон, кассеты, реечные потолки, провисание, трещины. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Подвесные_потолки | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 138 | ГОСТ Р 58275-2024 «Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил ГОСТ Р 58275-2018 | Класс B. Применимость: каркас, подвесы, крепления, гипсокартон, кассеты, реечные потолки, провисание, трещины. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: каркас, подвесы, крепления, гипсокартон, кассеты, реечные потолки, провисание, трещины. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Подвесные_потолки | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 139 | ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения по карточке | Класс X. Применимость: каркас, подвесы, крепления, гипсокартон, кассеты, реечные потолки, провисание, трещины. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: каркас, подвесы, крепления, гипсокартон, кассеты, реечные потолки, провисание, трещины. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Подвесные_потолки | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 140 | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату исследования | Класс X. Применимость: каркас, подвесы, крепления, гипсокартон, кассеты, реечные потолки, провисание, трещины. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: каркас, подвесы, крепления, гипсокартон, кассеты, реечные потолки, провисание, трещины. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Подвесные_потолки | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Публикация [P1] |

8.15. Фасадная отделка

Контур раздела: фасадная штукатурка, окраска, облицовка, цоколь, влага, мороз, УФ, отслоение. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения и поправки | Класс A. Применимость: фасадная штукатурка, окраска, облицовка, цоколь, влага, мороз, УФ, отслоение. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: фасадная штукатурка, окраска, облицовка, цоколь, влага, мороз, УФ, отслоение. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Фасадная_отделка | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 142 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» | ДЕЙСТВУЕТ; мастер-файл этапа 5/6; учитывать изменения № 1, № 3-№ 7, включая изменение № 7 с 04.03.2025; в этапе 8 предметная применимость | Класс X. Применимость: фасадная штукатурка, окраска, облицовка, цоколь, влага, мороз, УФ, отслоение. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: фасадная штукатурка, окраска, облицовка, цоколь, влага, мороз, УФ, отслоение. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Фасадная_отделка | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. Сохранить карточку основного документа и изменение № 7; при проверке использовать редакцию на дату проектирования, работ или исследования. | Карточка [P2] |
| 143 | СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 6; в этапе 8 предметная карточка | Класс X. Применимость: фасадная штукатурка, окраска, облицовка, цоколь, влага, мороз, УФ, отслоение. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: фасадная штукатурка, окраска, облицовка, цоколь, влага, мороз, УФ, отслоение. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Фасадная_отделка | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Карточка; мастер этапа 6 |
| 144 | СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения | Класс B. Применимость: фасадная штукатурка, окраска, облицовка, цоколь, влага, мороз, УФ, отслоение. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: фасадная штукатурка, окраска, облицовка, цоколь, влага, мороз, УФ, отслоение. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Фасадная_отделка | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 145 | ГОСТ Р 58279-2024 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2025; заменил ГОСТ Р 58279-2018 | Класс A. Применимость: фасадная штукатурка, окраска, облицовка, цоколь, влага, мороз, УФ, отслоение. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: фасадная штукатурка, окраска, облицовка, цоколь, влага, мороз, УФ, отслоение. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Фасадная_отделка | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 146 | ГОСТ Р 52020-2003 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ на 10.07.2026; учесть будущую замену ГОСТ 35355-2026 | Класс B. Применимость: фасадная штукатурка, окраска, облицовка, цоколь, влага, мороз, УФ, отслоение. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: фасадная штукатурка, окраска, облицовка, цоколь, влага, мороз, УФ, отслоение. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Фасадная_отделка | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 147 | ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил ГОСТ 6141-91, ГОСТ 6787-2001, ГОСТ 13996-93 | Класс A. Применимость: фасадная штукатурка, окраска, облицовка, цоколь, влага, мороз, УФ, отслоение. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: фасадная штукатурка, окраска, облицовка, цоколь, влага, мороз, УФ, отслоение. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Фасадная_отделка | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 148 | ГОСТ 9480-2024 «Плиты облицовочные из природного камня. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2025; заменил ГОСТ 9480-2012 | Класс B. Применимость: фасадная штукатурка, окраска, облицовка, цоколь, влага, мороз, УФ, отслоение. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: фасадная штукатурка, окраска, облицовка, цоколь, влага, мороз, УФ, отслоение. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Фасадная_отделка | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 149 | ГОСТ 24099-2013 «Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Применимость: фасадная штукатурка, окраска, облицовка, цоколь, влага, мороз, УФ, отслоение. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: фасадная штукатурка, окраска, облицовка, цоколь, влага, мороз, УФ, отслоение. Методы: визуальный контроль, замер ровности/вертикальности/толщины, простукивание, контроль влажности основания, проверка адгезии при необходимости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ОТДЕЛОЧНЫЕ_РАБОТЫ\Фасадная_отделка | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |

8.16. Оконные блоки

Контур раздела: оконные и балконные блоки, ПВХ, дерево, алюминий, профиль, фурнитура, крепление. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | ГОСТ 23166-2024 «Блоки оконные и балконные. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.04.2024; заменил ГОСТ 23166-2021 | Класс A. Применимость: оконные и балконные блоки, ПВХ, дерево, алюминий, профиль, фурнитура, крепление. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: оконные и балконные блоки, ПВХ, дерево, алюминий, профиль, фурнитура, крепление. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Окна | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 151 | ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.08.2024; заменил ГОСТ 30674-99 | Класс A. Применимость: оконные и балконные блоки, ПВХ, дерево, алюминий, профиль, фурнитура, крепление. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: оконные и балконные блоки, ПВХ, дерево, алюминий, профиль, фурнитура, крепление. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Окна | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 152 | ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Применимость: оконные и балконные блоки, ПВХ, дерево, алюминий, профиль, фурнитура, крепление. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: оконные и балконные блоки, ПВХ, дерево, алюминий, профиль, фурнитура, крепление. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Окна | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 153 | ГОСТ 24700-99 «Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Применимость: оконные и балконные блоки, ПВХ, дерево, алюминий, профиль, фурнитура, крепление. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: оконные и балконные блоки, ПВХ, дерево, алюминий, профиль, фурнитура, крепление. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Окна | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 154 | ГОСТ 21519-2022 «Блоки оконные из алюминиевых профилей. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил ГОСТ 21519-2003 | Класс B. Применимость: оконные и балконные блоки, ПВХ, дерево, алюминий, профиль, фурнитура, крепление. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: оконные и балконные блоки, ПВХ, дерево, алюминий, профиль, фурнитура, крепление. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Окна | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 155 | ГОСТ 30777-2023 «Устройства открывания оконных и балконных блоков (фурнитура). Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.08.2024; заменил ГОСТ 30777-2012 | Класс B. Применимость: оконные и балконные блоки, ПВХ, дерево, алюминий, профиль, фурнитура, крепление. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: оконные и балконные блоки, ПВХ, дерево, алюминий, профиль, фурнитура, крепление. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Окна | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 156 | СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 6; в этапе 8 предметная карточка | Класс X. Применимость: оконные и балконные блоки, ПВХ, дерево, алюминий, профиль, фурнитура, крепление. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: оконные и балконные блоки, ПВХ, дерево, алюминий, профиль, фурнитура, крепление. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Окна | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Карточка; мастер этапа 6 |
| 157 | СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения | Класс X. Применимость: оконные и балконные блоки, ПВХ, дерево, алюминий, профиль, фурнитура, крепление. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: оконные и балконные блоки, ПВХ, дерево, алюминий, профиль, фурнитура, крепление. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Окна | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 158 | СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения | Класс X. Применимость: оконные и балконные блоки, ПВХ, дерево, алюминий, профиль, фурнитура, крепление. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: оконные и балконные блоки, ПВХ, дерево, алюминий, профиль, фурнитура, крепление. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Окна | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 159 | СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения | Класс X. Применимость: оконные и балконные блоки, ПВХ, дерево, алюминий, профиль, фурнитура, крепление. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: оконные и балконные блоки, ПВХ, дерево, алюминий, профиль, фурнитура, крепление. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Окна | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 160 | ГОСТ 30778-2001 «Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2002 | Класс A/Б. Применимость: уплотнители притворов, стеклопакетов и других светопрозрачных конструкций. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: тип, состояние, упругость, долговечность и соответствие уплотняющей прокладки. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, обмеры, лабораторные или натурные испытания по области документа. Приборы/средства: рулетка, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, склерометр, адгезиметр, трибометр, тепловизор, тепломер, термогигрометр, шумомер/акустическая установка - по показателю. Типовые дефекты: продувание, протечки, неплотное прилегание, конденсат, промерзание, шумопроникновение. Возможные причины: нарушение проектного решения, состава материалов, подготовки основания, влажностного/температурного режима, крепления, швов, герметизации или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Профильные_системы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 161 | ГОСТ Р 71297-2024 «Блоки оконные и дверные. Требования к обеспечению безопасности при эксплуатации в зданиях дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2024 | Класс Б. Условно применим для оконных и дверных блоков в зданиях ДОО и общеобразовательных организаций. Нужен для проверки дополнительных требований безопасности, фурнитуры, проветривания, солнцезащиты и рисков эксплуатации. Контролировать: тип объекта, назначение помещения, наличие дополнительных защитных изделий, работоспособность фурнитуры, ограничения открывания. Ограничение: не распространять на обычные жилые/офисные объекты без соответствующего назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Окна | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |

8.17. Стеклопакеты и стекло

Контур раздела: стеклопакеты, листовое стекло, закаленное стекло, триплекс, запотевание, разгерметизация. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162 | ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил ГОСТ 24866-99 | Класс A. Применимость: стеклопакеты, листовое стекло, закаленное стекло, триплекс, запотевание, разгерметизация. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: стеклопакеты, листовое стекло, закаленное стекло, триплекс, запотевание, разгерметизация. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Стеклопакеты | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 163 | ГОСТ 111-2014 «Стекло листовое бесцветное. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Применимость: стеклопакеты, листовое стекло, закаленное стекло, триплекс, запотевание, разгерметизация. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: стеклопакеты, листовое стекло, закаленное стекло, триплекс, запотевание, разгерметизация. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Стеклопакеты | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 164 | ГОСТ 30698-2014 «Стекло закаленное. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; учесть изменение № 1 с 01.11.2025 | Класс B. Применимость: стеклопакеты, листовое стекло, закаленное стекло, триплекс, запотевание, разгерметизация. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: стеклопакеты, листовое стекло, закаленное стекло, триплекс, запотевание, разгерметизация. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Стеклопакеты | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 165 | ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправку | Класс B. Применимость: стеклопакеты, листовое стекло, закаленное стекло, триплекс, запотевание, разгерметизация. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: стеклопакеты, листовое стекло, закаленное стекло, триплекс, запотевание, разгерметизация. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Стеклопакеты | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 166 | ГОСТ Р 54850-2011 «Окна мансардные и зенитные фонари. Метод определения приведенного сопротивления теплопередаче» | ДЕЙСТВУЕТ; мастер-связь с этапом 7 для фонарей | Класс B. Применимость: стеклопакеты, листовое стекло, закаленное стекло, триплекс, запотевание, разгерметизация. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: стеклопакеты, листовое стекло, закаленное стекло, триплекс, запотевание, разгерметизация. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Стеклопакеты | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 167 | Изменение № 2 к ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия» | ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 13.04.2026; вводится с 01.09.2026 | Класс И/Б. Применимость: переходное изменение ссылочных нормативных документов для стеклопакетов. Нужен для актуализации цепочки применимых методов и недопущения использования устаревших ссылок при экспертизах после 01.09.2026. Контролировать: дату изготовления стеклопакета, дату монтажа, применимую редакцию ГОСТ 24866-2014, ссылочные НД. Ограничение: к работам до даты введения применять только как будущую редакцию/контроль изменения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Стеклопакеты | Сохранить карточку изменения, основной ГОСТ 24866-2014, все изменения и поправки; не смешивать редакции. | Карточка изменения [P2] |

8.18. Монтажные швы оконных блоков

Контур раздела: монтажный зазор, крепление, наружный водозащитный слой, центральный теплоизоляционный слой, внутренняя пароизоляция. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168 | ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; заменить/сравнить с проектом и инструкциями изготовителя | Класс A. Применимость: монтажный зазор, крепление, наружный водозащитный слой, центральный теплоизоляционный слой, внутренняя пароизоляция. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: монтажный зазор, крепление, наружный водозащитный слой, центральный теплоизоляционный слой, внутренняя пароизоляция. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Монтажные_швы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 169 | ГОСТ 23166-2024 «Блоки оконные и балконные. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.04.2024; заменил ГОСТ 23166-2021 | Класс A. Применимость: монтажный зазор, крепление, наружный водозащитный слой, центральный теплоизоляционный слой, внутренняя пароизоляция. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: монтажный зазор, крепление, наружный водозащитный слой, центральный теплоизоляционный слой, внутренняя пароизоляция. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Монтажные_швы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 170 | ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.08.2024; заменил ГОСТ 30674-99 | Класс A. Применимость: монтажный зазор, крепление, наружный водозащитный слой, центральный теплоизоляционный слой, внутренняя пароизоляция. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: монтажный зазор, крепление, наружный водозащитный слой, центральный теплоизоляционный слой, внутренняя пароизоляция. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Монтажные_швы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 171 | ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Применимость: монтажный зазор, крепление, наружный водозащитный слой, центральный теплоизоляционный слой, внутренняя пароизоляция. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: монтажный зазор, крепление, наружный водозащитный слой, центральный теплоизоляционный слой, внутренняя пароизоляция. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Монтажные_швы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 172 | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения и поправки | Класс A. Применимость: монтажный зазор, крепление, наружный водозащитный слой, центральный теплоизоляционный слой, внутренняя пароизоляция. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: монтажный зазор, крепление, наружный водозащитный слой, центральный теплоизоляционный слой, внутренняя пароизоляция. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Монтажные_швы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 173 | СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 6; в этапе 8 предметная карточка | Класс X. Применимость: монтажный зазор, крепление, наружный водозащитный слой, центральный теплоизоляционный слой, внутренняя пароизоляция. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: монтажный зазор, крепление, наружный водозащитный слой, центральный теплоизоляционный слой, внутренняя пароизоляция. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Монтажные_швы | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Карточка; мастер этапа 6 |
| 174 | ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2008 | Класс A/Б. Применимость: узлы примыкания оконных конструкций с ПСУЛ и наружным водозащитным паропроницаемым слоем. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: тип ленты, монтажный зазор, непрерывность наружной защиты, совместимость материалов и условия монтажа. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, обмеры, лабораторные или натурные испытания по области документа. Приборы/средства: рулетка, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, склерометр, адгезиметр, трибометр, тепловизор, тепломер, термогигрометр, шумомер/акустическая установка - по показателю. Типовые дефекты: намокание пены, продувание, протечки, разрушение шва, плесень на откосах. Возможные причины: нарушение проектного решения, состава материалов, подготовки основания, влажностного/температурного режима, крепления, швов, герметизации или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Монтажные_швы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |

8.19. Откосы, отливы и герметизация

Контур раздела: откосы, подоконники, отливы, герметики, примыкания, намокание монтажной пены, плесень. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения и поправки | Класс A. Применимость: откосы, подоконники, отливы, герметики, примыкания, намокание монтажной пены, плесень. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: откосы, подоконники, отливы, герметики, примыкания, намокание монтажной пены, плесень. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Откосы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 176 | ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; заменить/сравнить с проектом и инструкциями изготовителя | Класс A. Применимость: откосы, подоконники, отливы, герметики, примыкания, намокание монтажной пены, плесень. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: откосы, подоконники, отливы, герметики, примыкания, намокание монтажной пены, плесень. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Откосы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 177 | ГОСТ 23166-2024 «Блоки оконные и балконные. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.04.2024; заменил ГОСТ 23166-2021 | Класс A. Применимость: откосы, подоконники, отливы, герметики, примыкания, намокание монтажной пены, плесень. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: откосы, подоконники, отливы, герметики, примыкания, намокание монтажной пены, плесень. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Откосы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 178 | ГОСТ Р 58279-2024 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2025; заменил ГОСТ Р 58279-2018 | Класс A. Применимость: откосы, подоконники, отливы, герметики, примыкания, намокание монтажной пены, плесень. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: откосы, подоконники, отливы, герметики, примыкания, намокание монтажной пены, плесень. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Откосы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 179 | ГОСТ Р 52020-2003 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ на 10.07.2026; учесть будущую замену ГОСТ 35355-2026 | Класс B. Применимость: откосы, подоконники, отливы, герметики, примыкания, намокание монтажной пены, плесень. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: откосы, подоконники, отливы, герметики, примыкания, намокание монтажной пены, плесень. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Откосы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 180 | ГОСТ 25129-2020 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки | Класс B. Применимость: откосы, подоконники, отливы, герметики, примыкания, намокание монтажной пены, плесень. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: откосы, подоконники, отливы, герметики, примыкания, намокание монтажной пены, плесень. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Откосы | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |

8.20. Воздухопроницаемость, водопроницаемость и тепловая защита окон

Контур раздела: продувание, водопроницаемость, сопротивление теплопередаче, лабораторные и инструментальные методы. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181 | ГОСТ 26602.1-2023 «Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2024; заменил ГОСТ 26602.1-99 | Класс A. Применимость: продувание, водопроницаемость, сопротивление теплопередаче, лабораторные и инструментальные методы. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: продувание, водопроницаемость, сопротивление теплопередаче, лабораторные и инструментальные методы. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Воздухопроницаемость | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 182 | ГОСТ 26602.2-99 «Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправку | Класс A. Применимость: продувание, водопроницаемость, сопротивление теплопередаче, лабораторные и инструментальные методы. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: продувание, водопроницаемость, сопротивление теплопередаче, лабораторные и инструментальные методы. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Воздухопроницаемость | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 183 | СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 6; в этапе 8 предметная карточка | Класс X. Применимость: продувание, водопроницаемость, сопротивление теплопередаче, лабораторные и инструментальные методы. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: продувание, водопроницаемость, сопротивление теплопередаче, лабораторные и инструментальные методы. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Воздухопроницаемость | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Карточка; мастер этапа 6 |
| 184 | ГОСТ 23166-2024 «Блоки оконные и балконные. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.04.2024; заменил ГОСТ 23166-2021 | Класс A. Применимость: продувание, водопроницаемость, сопротивление теплопередаче, лабораторные и инструментальные методы. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: продувание, водопроницаемость, сопротивление теплопередаче, лабораторные и инструментальные методы. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Воздухопроницаемость | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 185 | ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил ГОСТ 24866-99 | Класс A. Применимость: продувание, водопроницаемость, сопротивление теплопередаче, лабораторные и инструментальные методы. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: продувание, водопроницаемость, сопротивление теплопередаче, лабораторные и инструментальные методы. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Воздухопроницаемость | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 186 | ГОСТ Р 54850-2011 «Окна мансардные и зенитные фонари. Метод определения приведенного сопротивления теплопередаче» | ДЕЙСТВУЕТ; мастер-связь с этапом 7 для фонарей | Класс B. Применимость: продувание, водопроницаемость, сопротивление теплопередаче, лабораторные и инструментальные методы. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: продувание, водопроницаемость, сопротивление теплопередаче, лабораторные и инструментальные методы. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Воздухопроницаемость | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 187 | ГОСТ 26602.3-2016 «Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.04.2017 | Класс A/Б. Применимость: оценка звукоизоляции оконных, дверных блоков, витражей, витрин и светопрозрачных ограждений. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: изоляцию воздушного шума, лабораторные и натурные условия испытаний, протоколы измерений. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, обмеры, лабораторные или натурные испытания по области документа. Приборы/средства: рулетка, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, склерометр, адгезиметр, трибометр, тепловизор, тепломер, термогигрометр, шумомер/акустическая установка - по показателю. Типовые дефекты: недостаточная звукоизоляция, неплотности, неправильный монтаж, дефекты стеклопакета или притвора. Возможные причины: нарушение проектного решения, состава материалов, подготовки основания, влажностного/температурного режима, крепления, швов, герметизации или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Воздухопроницаемость | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 188 | ГОСТ 26602.4-2012 «Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2014 | Класс A/Б. Применимость: светопрозрачные элементы окон, дверей, витражей, витрин, зенитных фонарей и их фрагментов. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: общий коэффициент пропускания света и соответствие проектной светопрозрачности. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, обмеры, лабораторные или натурные испытания по области документа. Приборы/средства: рулетка, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, склерометр, адгезиметр, трибометр, тепловизор, тепломер, термогигрометр, шумомер/акустическая установка - по показателю. Типовые дефекты: недостаточная освещенность, неверный тип стекла/стеклопакета, ошибочная комплектация изделия. Возможные причины: нарушение проектного решения, состава материалов, подготовки основания, влажностного/температурного режима, крепления, швов, герметизации или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Стекло | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 189 | ГОСТ 26602.5-2001 «Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2002 | Класс A/Б. Применимость: проверка сопротивления ветровой нагрузке оконных и дверных блоков, фасадного структурного остекления и фрагментов. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: деформации, прогибы, герметичность и работоспособность блока при ветровом воздействии. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, обмеры, лабораторные или натурные испытания по области документа. Приборы/средства: рулетка, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, склерометр, адгезиметр, трибометр, тепловизор, тепломер, термогигрометр, шумомер/акустическая установка - по показателю. Типовые дефекты: продувание, деформация профиля, нарушение крепления, разгерметизация и повреждение примыканий. Возможные причины: нарушение проектного решения, состава материалов, подготовки основания, влажностного/температурного режима, крепления, швов, герметизации или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Водопроницаемость | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |

8.21. Продувание, промерзание и конденсат

Контур раздела: промерзание, конденсат, влажность воздуха, вентиляция, отопление, точка росы, дефект монтажа или эксплуатации. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 | СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 6; в этапе 8 предметная карточка | Класс X. Применимость: промерзание, конденсат, влажность воздуха, вентиляция, отопление, точка росы, дефект монтажа или эксплуатации. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: промерзание, конденсат, влажность воздуха, вентиляция, отопление, точка росы, дефект монтажа или эксплуатации. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 11_ТИПОВЫЕ_ДЕФЕКТЫ_И_ПРИЧИНЫ\17_ПРОМЕРЗАНИЕ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Карточка; мастер этапа 6 |
| 191 | СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения, включая изменение № 6 | Класс X. Применимость: промерзание, конденсат, влажность воздуха, вентиляция, отопление, точка росы, дефект монтажа или эксплуатации. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: промерзание, конденсат, влажность воздуха, вентиляция, отопление, точка росы, дефект монтажа или эксплуатации. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 11_ТИПОВЫЕ_ДЕФЕКТЫ_И_ПРИЧИНЫ\17_ПРОМЕРЗАНИЕ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 192 | СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» | ДЕЙСТВУЕТ с 09.09.2025 | Класс X. Применимость: промерзание, конденсат, влажность воздуха, вентиляция, отопление, точка росы, дефект монтажа или эксплуатации. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: промерзание, конденсат, влажность воздуха, вентиляция, отопление, точка росы, дефект монтажа или эксплуатации. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 11_ТИПОВЫЕ_ДЕФЕКТЫ_И_ПРИЧИНЫ\17_ПРОМЕРЗАНИЕ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 193 | ГОСТ 26602.1-2023 «Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2024; заменил ГОСТ 26602.1-99 | Класс A. Применимость: промерзание, конденсат, влажность воздуха, вентиляция, отопление, точка росы, дефект монтажа или эксплуатации. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: промерзание, конденсат, влажность воздуха, вентиляция, отопление, точка росы, дефект монтажа или эксплуатации. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 11_ТИПОВЫЕ_ДЕФЕКТЫ_И_ПРИЧИНЫ\17_ПРОМЕРЗАНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 194 | ГОСТ 26602.2-99 «Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправку | Класс A. Применимость: промерзание, конденсат, влажность воздуха, вентиляция, отопление, точка росы, дефект монтажа или эксплуатации. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: промерзание, конденсат, влажность воздуха, вентиляция, отопление, точка росы, дефект монтажа или эксплуатации. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 11_ТИПОВЫЕ_ДЕФЕКТЫ_И_ПРИЧИНЫ\17_ПРОМЕРЗАНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 195 | ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; заменить/сравнить с проектом и инструкциями изготовителя | Класс A. Применимость: промерзание, конденсат, влажность воздуха, вентиляция, отопление, точка росы, дефект монтажа или эксплуатации. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: промерзание, конденсат, влажность воздуха, вентиляция, отопление, точка росы, дефект монтажа или эксплуатации. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 11_ТИПОВЫЕ_ДЕФЕКТЫ_И_ПРИЧИНЫ\17_ПРОМЕРЗАНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 196 | ГОСТ 23166-2024 «Блоки оконные и балконные. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.04.2024; заменил ГОСТ 23166-2021 | Класс A. Применимость: промерзание, конденсат, влажность воздуха, вентиляция, отопление, точка росы, дефект монтажа или эксплуатации. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: промерзание, конденсат, влажность воздуха, вентиляция, отопление, точка росы, дефект монтажа или эксплуатации. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 11_ТИПОВЫЕ_ДЕФЕКТЫ_И_ПРИЧИНЫ\17_ПРОМЕРЗАНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 197 | ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки | Класс A/Б. Применимость: проверка микроклимата при анализе конденсата, промерзания окон, плесени на откосах и влажностного режима помещений. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: температуру, относительную влажность, скорость движения воздуха и качество воздуха в обслуживаемой зоне. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, обмеры, лабораторные или натурные испытания по области документа. Приборы/средства: рулетка, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, склерометр, адгезиметр, трибометр, тепловизор, тепломер, термогигрометр, шумомер/акустическая установка - по показателю. Типовые дефекты: конденсат, плесень, запотевание, ошибочное отнесение эксплуатационного режима к дефекту окна. Возможные причины: нарушение проектного решения, состава материалов, подготовки основания, влажностного/температурного режима, крепления, швов, герметизации или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Тепловая_защита | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 198 | ГОСТ Р 54852-2024 «Здания и сооружения. Методы определения показателей теплозащитной оболочки на базе тепловизионного обследования и натурных измерений» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.08.2024; заменил ГОСТ Р 54852-2021 | Класс A/Б. Применимость: тепловизионное обследование участков окон, откосов, примыканий и зон промерзания с учетом натурных измерений. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: температурные поля, теплотехнические неоднородности, условия съемки и ограничения интерпретации термограмм. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, обмеры, лабораторные или натурные испытания по области документа. Приборы/средства: рулетка, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, склерометр, адгезиметр, трибометр, тепловизор, тепломер, термогигрометр, шумомер/акустическая установка - по показателю. Типовые дефекты: промерзание, мостики холода, дефекты монтажного шва, неверный вывод по одной термограмме. Возможные причины: нарушение проектного решения, состава материалов, подготовки основания, влажностного/температурного режима, крепления, швов, герметизации или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Тепловая_защита | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 199 | ГОСТ Р 54853-2011 «Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с помощью тепломера» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.05.2012 | Класс A/Б. Применимость: инструментальная проверка сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций и зон примыканий при споре о промерзании. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: тепловой поток, температуру, сопротивление теплопередаче, расчет погрешности и условия измерения. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, обмеры, лабораторные или натурные испытания по области документа. Приборы/средства: рулетка, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, склерометр, адгезиметр, трибометр, тепловизор, тепломер, термогигрометр, шумомер/акустическая установка - по показателю. Типовые дефекты: недостаточная теплозащита, мостики холода, конденсат, промерзание откосов. Возможные причины: нарушение проектного решения, состава материалов, подготовки основания, влажностного/температурного режима, крепления, швов, герметизации или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Тепловая_защита | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 200 | ГОСТ 26254-84 «Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; утратил силу в РФ, применять только ретроспективно к старым объектам и периодам работ | Класс A/Б. Применимость: ретроспективная проверка сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций и проемов по старым объектам. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: условия натурных зимних измерений, сопротивление теплопередаче, связь с нормами периода проектирования. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, обмеры, лабораторные или натурные испытания по области документа. Приборы/средства: рулетка, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, склерометр, адгезиметр, трибометр, тепловизор, тепломер, термогигрометр, шумомер/акустическая установка - по показателю. Типовые дефекты: ошибочное применение современного стандарта к старому объекту, спор о промерзании и конденсате. Возможные причины: нарушение проектного решения, состава материалов, подготовки основания, влажностного/температурного режима, крепления, швов, герметизации или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |

8.22. Методы обследования и приборы

Контур раздела: измерения ровности, уклонов, влажности, адгезии, прочности, скользкости, тепловизионный контроль. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 8 карточка применимости без второй копии | Класс X. Применимость: измерения ровности, уклонов, влажности, адгезии, прочности, скользкости, тепловизионный контроль. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: измерения ровности, уклонов, влажности, адгезии, прочности, скользкости, тепловизионный контроль. Методы: измерение сопротивления скольжению профильным или маятниковым методом/трибометром при установленном состоянии поверхности. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Карточка; мастер этапа 3 |
| 202 | ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки | Класс B. Применимость: измерения ровности, уклонов, влажности, адгезии, прочности, скользкости, тепловизионный контроль. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: измерения ровности, уклонов, влажности, адгезии, прочности, скользкости, тепловизионный контроль. Методы: измерение сопротивления скольжению профильным или маятниковым методом/трибометром при установленном состоянии поверхности. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 203 | ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Применимость: измерения ровности, уклонов, влажности, адгезии, прочности, скользкости, тепловизионный контроль. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: измерения ровности, уклонов, влажности, адгезии, прочности, скользкости, тепловизионный контроль. Методы: измерение сопротивления скольжению профильным или маятниковым методом/трибометром при установленном состоянии поверхности. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 204 | ГОСТ 5802-2024 «Растворы строительные. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил ГОСТ 5802-86 | Класс B. Применимость: измерения ровности, уклонов, влажности, адгезии, прочности, скользкости, тепловизионный контроль. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: измерения ровности, уклонов, влажности, адгезии, прочности, скользкости, тепловизионный контроль. Методы: измерение сопротивления скольжению профильным или маятниковым методом/трибометром при установленном состоянии поверхности. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 205 | ГОСТ Р 58277-2018 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки 2024 г. | Класс B. Применимость: измерения ровности, уклонов, влажности, адгезии, прочности, скользкости, тепловизионный контроль. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: измерения ровности, уклонов, влажности, адгезии, прочности, скользкости, тепловизионный контроль. Методы: измерение сопротивления скольжению профильным или маятниковым методом/трибометром при установленном состоянии поверхности. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 206 | ГОСТ 27180-2019 «Плитки керамические. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс A. Применимость: измерения ровности, уклонов, влажности, адгезии, прочности, скользкости, тепловизионный контроль. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: измерения ровности, уклонов, влажности, адгезии, прочности, скользкости, тепловизионный контроль. Методы: измерение сопротивления скольжению профильным или маятниковым методом/трибометром при установленном состоянии поверхности. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 207 | ГОСТ 26602.1-2023 «Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2024; заменил ГОСТ 26602.1-99 | Класс A. Применимость: измерения ровности, уклонов, влажности, адгезии, прочности, скользкости, тепловизионный контроль. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: измерения ровности, уклонов, влажности, адгезии, прочности, скользкости, тепловизионный контроль. Методы: измерение сопротивления скольжению профильным или маятниковым методом/трибометром при установленном состоянии поверхности. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 208 | ГОСТ 26602.2-99 «Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправку | Класс A. Применимость: измерения ровности, уклонов, влажности, адгезии, прочности, скользкости, тепловизионный контроль. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: измерения ровности, уклонов, влажности, адгезии, прочности, скользкости, тепловизионный контроль. Методы: измерение сопротивления скольжению профильным или маятниковым методом/трибометром при установленном состоянии поверхности. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |

8.23. Ремонт и устранение дефектов

Контур раздела: ремонт стяжек, покрытий, отделки, окон, монтажных швов, локальное восстановление, замена. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209 | СП 29.13330.2011 «Полы» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения № 1-4 и последующие | Класс A. Применимость: ремонт стяжек, покрытий, отделки, окон, монтажных швов, локальное восстановление, замена. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: ремонт стяжек, покрытий, отделки, окон, монтажных швов, локальное восстановление, замена. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\15_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 210 | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения и поправки | Класс A. Применимость: ремонт стяжек, покрытий, отделки, окон, монтажных швов, локальное восстановление, замена. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: ремонт стяжек, покрытий, отделки, окон, монтажных швов, локальное восстановление, замена. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\15_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 211 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» | ДЕЙСТВУЕТ; мастер-файл этапа 5/6; учитывать изменения № 1, № 3-№ 7, включая изменение № 7 с 04.03.2025; в этапе 8 предметная применимость | Класс X. Применимость: ремонт стяжек, покрытий, отделки, окон, монтажных швов, локальное восстановление, замена. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: ремонт стяжек, покрытий, отделки, окон, монтажных швов, локальное восстановление, замена. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\15_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. Сохранить карточку основного документа и изменение № 7; при проверке использовать редакцию на дату проектирования, работ или исследования. | Карточка [P2] |
| 212 | СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 6; в этапе 8 предметная карточка | Класс X. Применимость: ремонт стяжек, покрытий, отделки, окон, монтажных швов, локальное восстановление, замена. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: ремонт стяжек, покрытий, отделки, окон, монтажных швов, локальное восстановление, замена. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\15_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Карточка; мастер этапа 6 |
| 213 | СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения, включая изменение № 6 | Класс X. Применимость: ремонт стяжек, покрытий, отделки, окон, монтажных швов, локальное восстановление, замена. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: ремонт стяжек, покрытий, отделки, окон, монтажных швов, локальное восстановление, замена. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\15_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 8 сохранить предметную карточку применимости, ссылку на мастер-файл и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 214 | ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; заменить/сравнить с проектом и инструкциями изготовителя | Класс A. Применимость: ремонт стяжек, покрытий, отделки, окон, монтажных швов, локальное восстановление, замена. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: ремонт стяжек, покрытий, отделки, окон, монтажных швов, локальное восстановление, замена. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\15_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 215 | ГОСТ 23166-2024 «Блоки оконные и балконные. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.04.2024; заменил ГОСТ 23166-2021 | Класс A. Применимость: ремонт стяжек, покрытий, отделки, окон, монтажных швов, локальное восстановление, замена. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: ремонт стяжек, покрытий, отделки, окон, монтажных швов, локальное восстановление, замена. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\15_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 216 | ГОСТ 31358-2019 «Смеси сухие строительные напольные. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.05.2020; заменил ГОСТ 31358-2007 | Класс A. Применимость: ремонт стяжек, покрытий, отделки, окон, монтажных швов, локальное восстановление, замена. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: ремонт стяжек, покрытий, отделки, окон, монтажных швов, локальное восстановление, замена. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\15_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 217 | ГОСТ Р 58279-2024 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2025; заменил ГОСТ Р 58279-2018 | Класс A. Применимость: ремонт стяжек, покрытий, отделки, окон, монтажных швов, локальное восстановление, замена. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: ремонт стяжек, покрытий, отделки, окон, монтажных швов, локальное восстановление, замена. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\15_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 218 | ГОСТ Р 52020-2003 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ на 10.07.2026; учесть будущую замену ГОСТ 35355-2026 | Класс B. Применимость: ремонт стяжек, покрытий, отделки, окон, монтажных швов, локальное восстановление, замена. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: ремонт стяжек, покрытий, отделки, окон, монтажных швов, локальное восстановление, замена. Методы: обмер проема и зазоров, проверка креплений, тепловизионное обследование, термогигрометрия, при необходимости испытания воздухо- и водопроницаемости. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\15_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |

8.24. Исторические и замененные документы

Контур раздела: старые объекты, ретроспективная оценка, редакция на дату проектирования/строительства/ремонта. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 219 | ГОСТ 862.3-86 «Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия» | ЗАМЕНЕН; исторический для старых объектов | Класс И. Применимость: старые объекты, ретроспективная оценка, редакция на дату проектирования/строительства/ремонта. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: старые объекты, ретроспективная оценка, редакция на дату проектирования/строительства/ремонта. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить как исторический/замененный документ для ретроспективной оценки старых объектов; не применять к новым работам без проверки даты. | Карточка [P2] |
| 220 | ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия» | УТРАТИЛ СИЛУ в РФ; исторический, заменен ГОСТ Р 58279-2018/2024 | Класс И. Применимость: старые объекты, ретроспективная оценка, редакция на дату проектирования/строительства/ремонта. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: старые объекты, ретроспективная оценка, редакция на дату проектирования/строительства/ремонта. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить как исторический/замененный документ для ретроспективной оценки старых объектов; не применять к новым работам без проверки даты. | Карточка [P2] |
| 221 | ГОСТ 23166-2021 «Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия» | ЗАМЕНЕН ГОСТ 23166-2024; исторический для объектов 2021-2024 гг. | Класс И. Применимость: старые объекты, ретроспективная оценка, редакция на дату проектирования/строительства/ремонта. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: старые объекты, ретроспективная оценка, редакция на дату проектирования/строительства/ремонта. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить как исторический/замененный документ для ретроспективной оценки старых объектов; не применять к новым работам без проверки даты. | Карточка [P2] |
| 222 | ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Применимость: старые объекты, ретроспективная оценка, редакция на дату проектирования/строительства/ремонта. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: старые объекты, ретроспективная оценка, редакция на дату проектирования/строительства/ремонта. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 223 | ГОСТ 5802-2024 «Растворы строительные. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил ГОСТ 5802-86 | Класс B. Применимость: старые объекты, ретроспективная оценка, редакция на дату проектирования/строительства/ремонта. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: старые объекты, ретроспективная оценка, редакция на дату проектирования/строительства/ремонта. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 224 | ГОСТ 9480-2024 «Плиты облицовочные из природного камня. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2025; заменил ГОСТ 9480-2012 | Класс B. Применимость: старые объекты, ретроспективная оценка, редакция на дату проектирования/строительства/ремонта. Нейро использует документ для связки: вид работы -> требование -> метод проверки -> измеренный показатель -> допустимое значение -> дефект -> причина -> способ устранения. Контролировать: старые объекты, ретроспективная оценка, редакция на дату проектирования/строительства/ремонта. Методы: анализ проектной и исполнительной документации, визуальное обследование, фотофиксация, обмеры; при необходимости вскрытия и лабораторные испытания. Приборы/средства: рулетка, лазерный дальномер, уровень/нивелир, рейка, щупы, влагомер, адгезиметр, склерометр, трибометр, тепловизор, термогигрометр - по показателю. Типовые дефекты: трещины, отслоения, бухтение, пустоты, неровность, нарушение уклонов, скользкость, намокание, деформация, несоответствие проекту. Возможные причины: нарушение подготовки основания, влажностного/температурного режима, сроков твердения, грунтования, совместимости материалов, крепления, швов или эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, технического листа или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки и цепочку замены. При отсутствии бесплатного полного текста использовать лицензированный источник. | Карточка [P2] |
| 225 | ГОСТ Р 58278-2018 «Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем. Технические условия» | ЗАМЕНЕН ГОСТ Р 58278-2024; исторический для работ до замены | Класс И. Применимость: ретроспективная оценка шпатлевочных работ, выполненных в период действия прежней редакции. Нужен для проверки требований к шпатлевочным смесям на гипсовом вяжущем по дате работ. Контролировать: дату производства смеси, дату работ, редакцию, связь с ГОСТ Р 58278-2024. Ограничение: не применять к новым работам после замены без исторического основания. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить как исторический/замененный документ для ретроспективной оценки старых объектов. | Карточка [P2] |

8.25. Контрольные официальные источники

Контур раздела: контроль публикации, статуса, изменений, аккредитации, официальных карточек и полноты источников. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 226 | Официальный интернет-портал правовой информации publication.pravo.gov.ru | КОНТРОЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК; не нормативная запись | Класс К. Контроль официального опубликования НПА и приказов. Не является ссылкой на конкретный документ; конкретные НПА в реестре должны иметь адресную публикацию. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_КОНТРОЛЬНЫЕ_ИСТОЧНИКИ | Использовать только для проверки статуса, редакции, изменений и первоисточника. Не подменять ссылкой на главную страницу конкретную карточку документа. | Текстовый контрольный источник без гиперссылки |
| 227 | Правовой портал pravo.gov.ru | КОНТРОЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК; не нормативная запись | Класс К. Контроль редакций федеральных законов и постановлений. Не является ссылкой на конкретный документ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_КОНТРОЛЬНЫЕ_ИСТОЧНИКИ | Использовать только для проверки статуса, редакции, изменений и первоисточника. Не подменять ссылкой на главную страницу конкретную карточку документа. | Текстовый контрольный источник без гиперссылки |
| 228 | ФГИС Росстандарта protect.gost.ru | КОНТРОЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК; не нормативная запись | Класс К. Контроль карточек ГОСТ, ГОСТ Р, СП, изменений и поправок. Не является ссылкой на конкретный документ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_КОНТРОЛЬНЫЕ_ИСТОЧНИКИ | Использовать только для проверки статуса, редакции, изменений и первоисточника. Не подменять ссылкой на главную страницу конкретную карточку документа. | Текстовый контрольный источник без гиперссылки |
| 229 | Минстрой России minstroyrf.gov.ru | КОНТРОЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК; не нормативная запись | Класс К. Контроль приказов об утверждении СП и методических материалов Минстроя. Не является ссылкой на конкретный документ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_КОНТРОЛЬНЫЕ_ИСТОЧНИКИ | Использовать только для проверки статуса, редакции, изменений и первоисточника. Не подменять ссылкой на главную страницу конкретную карточку документа. | Текстовый контрольный источник без гиперссылки |
| 230 | Росаккредитация: реестры ФСА | КОНТРОЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК; не нормативная запись | Класс К. Контроль аккредитации испытательных лабораторий и органов подтверждения соответствия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_КОНТРОЛЬНЫЕ_ИСТОЧНИКИ | Использовать только для проверки статуса, редакции, изменений и первоисточника. Не подменять ссылкой на главную страницу конкретную карточку документа. | Текстовый контрольный источник без гиперссылки |
| 231 | НИИСФ РААСН / официальные государственные научные учреждения | КОНТРОЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК; не нормативная запись | Класс К. Контроль официальных методических материалов по теплотехнике, влажности, конденсату и микроклимату. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_КОНТРОЛЬНЫЕ_ИСТОЧНИКИ | Использовать только для проверки статуса, редакции, изменений и первоисточника. Не подменять ссылкой на главную страницу конкретную карточку документа. | Текстовый контрольный источник без гиперссылки |

8.26. Внутренние документы АКМБ

Контур раздела: предметные алгоритмы, классификаторы, матрицы, формы и тестовые задания для локального ИИ. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 232 | Паспорт предметного модуля этапа 8 | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 233 | Классификатор видов полов | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 234 | Классификатор оснований под полы | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 235 | Классификатор покрытий пола | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 236 | Классификатор отделочных работ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 237 | Классификатор светопрозрачных конструкций | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 238 | Классификатор дефектов полов | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 239 | Классификатор дефектов отделки | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 240 | Классификатор дефектов окон и монтажных швов | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 241 | Матрица «вид пола - требование - норматив» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 242 | Матрица «покрытие - метод проверки - прибор» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 243 | Матрица «дефект пола - возможная причина» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 244 | Матрица «дефект отделки - возможная причина» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 245 | Матрица «дефект окна - возможная причина» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 246 | Матрица «параметр - допустимое значение - источник» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 247 | Матрица «вид работы - контрольные показатели» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 248 | Матрица «место дефекта - возможная строительная причина» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 249 | Матрица «место дефекта - возможная эксплуатационная причина» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 250 | Алгоритм идентификации вида пола | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 251 | Алгоритм проверки стяжки | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 252 | Алгоритм проверки плиточного покрытия | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 253 | Алгоритм проверки промышленного пола | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 254 | Алгоритм проверки деревянного пола | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 255 | Алгоритм проверки скользкости | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 256 | Алгоритм проверки ровности и уклонов | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 257 | Алгоритм проверки адгезии | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 258 | Алгоритм обследования штукатурки | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 259 | Алгоритм обследования окраски | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 260 | Алгоритм обследования облицовки | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 261 | Алгоритм обследования подвесного потолка | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 262 | Алгоритм обследования оконного блока | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 263 | Алгоритм обследования монтажного шва | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 264 | Алгоритм определения причин продувания | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 265 | Алгоритм определения причин промерзания | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 266 | Алгоритм определения причин конденсата | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 267 | Алгоритм определения необходимости вскрытия | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 268 | Алгоритм выбора метода и прибора | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 269 | Шаблон программы обследования полов | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 270 | Шаблон программы обследования отделки | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 271 | Шаблон программы обследования окон | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 272 | Форма дефектной ведомости пола | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 273 | Форма дефектной ведомости отделки | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 274 | Форма дефектной ведомости окон | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 275 | Форма схемы уклонов пола | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 276 | Форма схемы трещин стяжки | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 277 | Форма схемы расположения пустот под плиткой | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 278 | Форма протокола измерения ровности | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 279 | Форма протокола измерения уклонов | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 280 | Форма протокола контроля адгезии | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 281 | Форма протокола контроля скользкости | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 282 | Форма протокола измерения влажности | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 283 | Форма протокола обследования штукатурки | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 284 | Форма протокола обследования облицовки | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 285 | Форма протокола обследования подвесного потолка | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 286 | Форма протокола обследования оконного блока | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 287 | Форма протокола обследования монтажного шва | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 288 | Форма протокола тепловизионного обследования окна | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 289 | Шаблон расчета уклонов | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 290 | Шаблон оценки скользкости | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 291 | Шаблон расчета точки росы | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 292 | Правила фотофиксации | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 293 | Правила формулирования выводов | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 294 | Перечень типовых ошибок | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 295 | Контрольные задания для Нейро | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 296 | Эталонные ответы | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |
| 297 | Протокол приемочного тестирования этапа 8 | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / внутренний документ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ нужен для нормализации предметной логики Нейро: дефект -> место проявления -> требование -> метод -> прибор -> допустимое значение -> причина -> способ устранения. Не является внешним нормативным источником. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\08_ПОЛЫ_ОТДЕЛОЧНЫЕ_И_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_РАБОТЫ | Создать как внутренний файл АКМБ, присвоить код, версию, дату, владельца, статус проверки, контрольную сумму и связи с внешними документами. | Внутренний документ АКМБ |

Контроль полноты этапа 8

| № | Контур | Статус |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полы | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 2 | Основания под полы | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 3 | Стяжки | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 4 | Наливные полы | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 5 | Промышленные полы | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 6 | Плиточные покрытия | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 7 | Полимерные покрытия | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 8 | Деревянные полы | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 9 | Рулонные покрытия | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 10 | Уклоны полов | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 11 | Ровность полов | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 12 | Прочность стяжек | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 13 | Влажность основания | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 14 | Сцепление и адгезия | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 15 | Скользкость | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 16 | Деформационные швы | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 17 | Гидроизоляция мокрых помещений | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 18 | Штукатурные работы | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 19 | Шпаклевочные работы | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 20 | Окрасочные работы | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 21 | Обойные работы | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 22 | Облицовочные работы | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 23 | Подвесные потолки | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 24 | Фасадная отделка | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 25 | Оконные блоки | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 26 | Стеклопакеты | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 27 | Стекло | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 28 | Монтажные швы | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 29 | Откосы | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 30 | Отливы | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 31 | Герметизация | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 32 | Продувание | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 33 | Промерзание | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 34 | Конденсат | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 35 | Воздухопроницаемость | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 36 | Водопроницаемость | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 37 | Тепловая защита окон | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 38 | Методы обследования | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 39 | Приборы | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 40 | Ремонт и устранение дефектов | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 41 | Исторические редакции | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 42 | Отменяющие и заменяющие документы | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |
| 43 | Внутренние документы АКМБ | Закрыт по составу v1.3; актуализировать при изменении документов после 10.07.2026 |

# Приложение А. Результаты контрольного аудита версии 1.2
Аудит выполнен по требованиям этапа 8, 43 контурам полноты, реквизитам документов и адресности официальных источников. Внутренние документы АКМБ сохранены отдельным разделом 8.26.

| Проверка | Результат | Принятое действие |
| --- | --- | --- |
| Состав реестра | 289 позиций; 223 внешних нормативных/объектовых позиций; 66 внутренних документов АКМБ; 26 смысловых подэтапов. | Добавлены 12 внешних документов/карточек изменений по ранее неполно закрытым контурам: стяжки, шпатлевка, гипсовые смеси, рулонные и ковровые покрытия, обои, оконные блоки и стеклопакеты. |
| Адресность ссылок | 211 активных адресных гиперссылок; 93 уникальных официальных URL; ссылок на главные страницы сайтов как на документ не выявлено. Контрольные источники 8.25 указаны текстом без гиперссылок. | Для нормативных записей используются адресные карточки protect.gost.ru или официальные публикации pravo.gov.ru/publication.pravo.gov.ru. Общие контрольные ресурсы не оформлены как документы. |
| Исторические и переходные документы | Добавлены ГОСТ 6810-2026 как принятый будущий документ и ГОСТ 26254-84 как исторический документ для ретроспективных задач. | Применять только с проверкой даты проектирования, строительства, ремонта или обследования. |
| Ограничения полноты | Реестр исчерпывающий в принятых границах и на дату 10.07.2026; новые изменения после этой даты требуют актуализации. | Перед загрузкой в RAG выполнять контрольные запросы: документ, пункт, дефект, метод, прибор, редакция на дату и связанный узел. |